江油市人民医院放射诊疗射线装置清单

| 序号 | 装 置 名 称 | 型 号 | 生产厂家 （生产地） | 设备编号 | 主要参数 （电压kV电流mA） | 所在场所 （科/室） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | Elekta CompactTM | 医科达（北京）医疗器械有限公司 | 201174 | 6MV | 放疗中心 加速器机房 |  |
| 2 | 移动式C型臂X射线机 | Brivo OEC 785 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | B3SS1800410 | 110kV 20mA | 手术室 4号手术间 |  |
| 3 | 医用诊断X射线系统 | Definium 6000 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | R1S10020 | 150kV 800mA | X光1室 | DR |
| 4 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BrightSpeed Elite Select | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | B8SS10196 | 140kV 350mA | CT1室 | CT |
| 5 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | LightSpeed VCT | GE Healthcare Japan Corporation | VCTH3007CT | 140kV 800mA | CT2室 | CT |
| 6 | 移动式C形臂X射线机 | Brivo OEC 850 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | B1S12288 | 110kV 20mA | 手术室 5号手术间 |  |
| 7 | 双能X线骨密度测量仪 | XR-600 | Norland,a Coopersurgica1 Co. | 20190 | 100kV 1.3mA | 健康管理中心 骨密度检查室 |  |
| 8 | 数字化医用X射线摄影系统 | NeuStar DR | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NS14110059 | 150kV 630mA | X光2室 | DR |
| 9 | 心血管成像系统 | Innova 3100-IQ | GE Medical Systems SCS | 624791BU0 | 125kV 1000mA | 介入手术室 | DSA |
| 10 | 直线数字化X线摄影装置 | Neupioneer DR MD | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NMD14030136 | 150KV 630mA | 健康管理中心 胸部正侧位片检查室 | DR |
| 11 | X射线远程控制透视摄影系统 | OPERA | General Medical Merate S.p.A | 27886 | 150kV 800mA | X光8室 | 胃肠机 |
| 12 | 数字化乳腺X射线诊断设备 | PLAMMED NUANCE | PLANMED OY | VLVN 31975 | 35kV 120mA | X光3室 | 乳腺机 |
| 13 | 口腔全景/头颅X射线机 | OC200D | Instrumentarium Dental | 104078 | 85kV 16mA | 全景机房 |  |
| 14 | 牙科X射线机 | FT-H1 | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | H160825-35 | 70kV 7mA | 口腔科 牙片室 |  |