江油市人民医院

电梯维修、保养招标文件

招标内容：24部电梯的日常维护、维修、保养

招标日期：

第一章  招标邀请

江油市人民医院将院内24部电梯维修、保养服务项目，依照有关规定,采取院内公开招标方式进行项目招标。

一、招标项目的基本情况及要求

（一）、电梯品牌、数量及控制总价要求：

| 序号 | 分布地点 | 电梯类型 | 电梯品牌 | 层/站 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一住院楼 | 医用电梯 | 沃克斯 | 6/6 | 1 |
| 2 | 第一住院楼 | 医用电梯 | 富士 | 6/6 | 2 |
| 3 | 第二住院楼 | 医用电梯 | 康力 | 10/10 | 2 |
| 4 | 第三住院楼 | 医用电梯 | 菱王 | 12/12 | 6 |
|  |  |  |  | 2/2 | 2 |
| 5 | 门诊大楼 | 医用电梯 | 蒂森克虏伯 | 9/9 | 3 |
| 6 | 门诊大楼 | 自动扶梯 | 蒂森克虏伯 |  | 8 |

共计24部电梯，其中直梯16部，自动扶梯8部。本项目控制总价9.8万元人民币/年，投标人报价高于控制总价即作无效投标处理。

- 电梯维保公司服务内容：

电梯日常维修、维护、保养、年度检测、电梯应急演练、电梯日常安全管理

（三）电梯维保及改造要求

1、维保、维修及改造单位在相关工作中必须严格按照国家特种设备管理办法及地方标准执行；

2、维保单位在日常维护工作中必须严格按照国家电梯使用管理与维护保养规则及地方标准执行；

3、维护保养单位对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合国家安全技术规范要求进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且保证所维保的电梯均处于安全正常运行状态。

4、维保人员必须持证上岗着工作服，自行配备工作所需的工具及设备，严格按照电梯规范的技术操作规程进行，保养维修时需设置现场安全警示标志，严禁短接线路进行维修及保养，电梯保养单位需随时听取管理方的反馈信息，对电梯不正常的运行状况做出认真分析及纠正，有事实证明或政府职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由维护保养单位承担；

5、凡属国家法规、标准之变动引起的修理、变动更换及整改工程，由维保单位负责实施，实施细则由双方商定；

6、每月由维保单位的专业人员对所保养的电梯，进行2次常规检查和例行保养，并形成记录，确保电梯安全正常运行；维保单位应对合同范围内的电梯认真做好半月维保，每季度进行一次“安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”结合政府部门的“年检”同时进行，每年配合医院制作应急预案并进行电梯应急演练2次。每次例行维护保养和维修必须有医院管理方在场监督执行，维保单位须客观认真填写《电梯保养及维修报告书》交管理方签字确认；

7、维保单位负责完成每年办理政府部门的电梯年度安全检查的“年检”手续，并协助政府部门进行年度安全检查，直至取得电梯使用合格证；

8、实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》和《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

9、维保公司在医院附近安排驻点工程师1名，驻所由公司自行解决。电梯应急维修服务应在20分钟内到达现场，对电梯进行抢修，未及时到场，按每次扣减500元/次，从维保费总额中扣除。若一年内发生3次以上，甲方有权提前终止该电梯维保合同，并由此给甲方带来的损失由乙方负责。

10、维修保养质量：乙方如维修不涉及零配件更换，应在12小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在 3日内修复完毕。如果维保单位碰到技术难题不能解决超过3日，院方有权直接向原厂报修，所发生的一切费用由维保公司承担。保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

11、维保期内需保证每台电梯的每年正常运转率365天在98%以上，否则按每降低1个百分点，扣减维保费总额5%，从年末维保费中扣除。

12、医院遇到特大型活动以及临时大型上级检查，公司需派专业技术人员在医院驻点，配合医院工作。

13、电梯配件价格及配件及时性：维保单位在服务过程中有义务为医院提供原则上不高于原厂市场价的维修配件，若配件供应不及时，院方有权直接向原厂采购。

（三)合同维保服务期限：自合同签订起1年，共计12个月。

第二章  投标须知

一、投标人应具备的资格条件：

1、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉；
    3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
    4、具有依法缴纳税和社会保障资金的良好记录；
    5、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、投标人具有电梯安装、维修资格至少B级。

7、法律法规规定的其他条件。

二、维修、保养具体要求事项

一）投标承诺书、报价表、主要服务项目及内容等情况说明、投标事项承诺、特别声明；

二）投标资格证明文件

三）除投标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

四）投标报价、货款一律使用人民币结算；

五）投标报价为含税价，即完成项目后开发票的价格。

六）、投标文件要求：一式伍份，含正本一份，副本肆份（A4纸装订成册，加盖投标单位印章）。

七）、付款方式

招标人采用分期付款方式支付，具体支付方式为：从签订合同之日起，维保期每满半年，乙方按甲方要求出具正式发票及相关维护保养记录，20个工作日内支付六个月维保费，直至合同款付清为止。

八）、合同

（一）合同签定

1、招标结果公示3个工作日。如有疑异，可在公示期内向招标人提出质疑。经相关部门核实后，签订合同时间顺延，并告知投标人。

2、公示期满后，由招标人与成交商签订合同。招标文件（含补充文件）、成交商的投标文件（含澄清文件）及开标记录均为签订合同的依据。

3、招标文件（含补充文件）、成交供应商投标文件、投标承诺函将作为合同的一个重要组成部分。

4、成交供应商取得中标通知之日起5日内不签订合同的，招标方可单方面取消其中标资格，并依实际情况追究其责任。

（二）合同执行

1、双方严格按照合同条款执行。

2、因特殊原因不能按时维护保养，成交商应在合同规定的期限内书面告知招标方，并承担合同违约责任。

3、无特殊原因供方拒不履行合同，招标方可单方面取消其中标资格，并追究违约及赔偿责任。

九）、特别说明

（一）本项目共分1包。不接受联合体投标。

（二）投标费用：无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标的有关的全部费用。

第三章  招标规则

一、依照《中华人民共和国政府采购法》、绵财库[2003]20号《关于印发<绵阳市政府采购运行规程暂行规定>的通知》等文件精神，采购人采取院内公开竞争性磋商的方式进行。

二、本次招标遵循国家有关法律、法规，本着“公开、公平、公正”的原则，客观、公正地对待所有投标供应商；切实保护投标供应商及采购人双方的合法权益。

三、参加投标的供应商应具有相应的从业资质，必须是具有民事权利能力和民事行为能力的独立法人。

四、参加投标的供应商应按照招标文件中参与本次投标资格的要求提交规定的相关资料和投标文件，法定代表人亲自参加投标和签订《合同》，如法定代表人不能参加投标，需委托他人代理的，应提交法定代表人授权委托书，并携带代理人身份证。

五、招标及确定成交候选供应商的原则

（一）对所有参加投标的投标供应商的评定，以相同的程序和方法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

（二）评标的主要内容

1、价格；

2、信誉资格资质；

3、业绩；

4、公司实力；

5、维保项目、内容及质量；

（三）以招标文件的要求为基础，对有利于招标人的改进方案（包括采取先进的工艺措施等），在不提高报价的前提下可以接受。

（四）投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，招标小组应当要求该投标人作书面说明并提供相关材料证明自己的报价不是低于成本。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标小组认定该投标人以低于成本报价投标，其参加投标作无效处理。

（五）招标小组依据供应商的报价、信誉资格资质、业绩、维护方案、招标文件的规范性等综合因素评出成交候选供应商。

六、招标澄清、废标及无效投标条款

（一）招标方不向未成交的供应商退还投标文件。

（二）为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标方有权向投标供应商质疑并请投标供应商澄清其投标内容，重要澄清应书面提供。

（三）招标文件有实质性变动的，招标小组应当以书面形式通知所有参加投标的供应商。

（四）废标条件

1、符合本次招标相应资格条件的供应商不足三家的；

2、所有投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为依法应当废标的。

4、因重大变故，招标任务取消的。

（五）无效投标

1、不具备投标文件中规定资格要求的；

2、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的；

3、所投价格超过最高限价的。

七、投标纪律和注意事项

（一）参与投标的人员及工作人员不得泄露有关招标信息。招标小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。在整个评标过程中，不得有诱导性、歧视性的发言和暗示。

（二）在评标过程中，供应商不得以任何形式对招标小组成员进行旨在影响招标结果的私下接触。从签到时至招标结束，不得与其他投标供应商串通，扰乱投标秩序。否则将取消其参与投标的资格。

（三）对各供应商的商业秘密，招标小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

（四）招标小组独立评判，推荐成交候选供应商，并写出书面报告。

八、本次招标由江油市人民医院组织有关人员和专家组成招标小组对投标供应商的投标文件进行评判，确保本次采购在公开、公平、公正的环境下运作。

九、由成交供应商同招标人签订《电梯维修保养合同》，合同生效后，签约双方应严格遵守，如有违约行为，任何一方可向有关部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。

十、中标供应商需与原相关维保单位做好交接工作。

# 第四章  评标规则

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》、《政府采购竞争性评标采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性评标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由医院采购办负责组织，具体评审事务由采购办组建的评标小组负责。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标小组按照评标文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解评标文件，审查评标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者评标文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足评标文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交候选供应商名单；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向评标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.6 评标小组评价响应文件的响应性，对于投标人而言，除评标小组要求其澄清、说明或者纠正提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评审方法

本项目评审方法：采用综合评分法

三、评标程序

1.推选评标小组组长。

评标小组组长主要负责协调评标小组成员之间的事务性工作。

2.理解评标文件的规定要求

主要包括评标文件的评标须知、供应商的资格条件要求、供应商应当提供的资格证明材料、采购项目技术和商务要求、评标程序和成交标准、评标内容、体现满足采购需求、质量和服务等规定要求。

3.评标资格性、符合性检查

本项目需要评标小组进行资格性、符合性检查。

3.1资格性检查

3.1.1供应商资格审查应以有关法律、法规和评标文件为依据，审查范围不能超过法律法规和评标文件中供应商的资格条件要求。资格审查过程中，对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

3.1.2资格审查结束后，应当出具资格审查报告，确定参加评标的供应商名单，资格审查报告应当由全体评标小组成员签字确认。

4.1符合性检查

4.1.1评标小组依据本评标文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本评标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本评标文件的明确规定。响应文件是否满足评标文件的实质性要求，必须以本评标文件的明确规定作为依据，否则，不能对响应文件作为无效处理，评标小组不得臆测符合性审查事项。

4.1.2除政府采购法律制度规定的情形外，在符合性审查中本项目其响应文件有下列情形之一的，作为无效评标处理：

（1）响应报价超过评标文件规定的预算金额或者最高限价；

（2）未按照评标文件规定要求制作（如响应文件中如附外文资料，没有对应翻译成中文或故意错误翻译的；制作为活页）、签署、盖章的；

（3）响应文件组成明显不符合评标文件的规定要求，影响评标小组评判的；

（4）评标文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与评标文件要求不一致的；

5.评标

5.1.1 供应商按照评标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交响应文件的，响应文件应当由其法定代表人（主要负责人）或授权代理人签字或者加盖公章：由授权代理人签字的，应当附法定代表人授权书，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

5.1.2评标过程中，有下列情形的，由评标小组在评标响应文件规范性方面根据情况进行扣分，不作为无效响应文件处理：

（1）评标响应文件除评标文件明确要求加盖供应商 (法人)公章的地方以外，其他地方以相关专用章或其他业务章加盖的；

（2）存在个别地方（不超过2处）应当由法定代表人签字而没有法定代表人签字，但有法人代表人的私人印章或者授权代理人签字的；

（3）胶装后的评标响应文件正本和副本未按要求加盖骑缝章的；

（4）胶装后的评标响应文件正本和副本封面未加盖鲜章的；

（5）评标响应文件正、副本数量齐全，只是未按照评标文件要求进行标注的；

5.1.3评标小组经过一轮或多轮评标后，供应商响应文件仍然不能满足评标文件规定的采购项目实质性要求的，或者评标过程中，评标小组发现或者知晓供应商存在违法违规行为的，评标小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。评标小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

5.1.4.评标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评标结束后，评标小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.1.5.评标文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经评标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，评标结束后，评标小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（政策法规以及评标文件中规定的其他情形除外）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.1.6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据评标情况退出评标。

6、最后报价

6.1 评标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评标结束后，评标小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家

6.2 评标文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经评标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，评标结束后，评标小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.4 评标后提交的最后报价与“分项报价明细表”各分项报价合计不一致时，以评标后提交的最后报价为准，同时按比例调整各分项报价直至各分项报价合计与评标后提交的最后报价一致。最后总报价高于采购预算或者高于分项报价明细表的报价合计金额的，作无效评标处理。

6.5 报价要求：

6.5.1 投标人的报价是响应评标项目要求的全部工作内容的价格体现，是完成本项目可能发生的各项费用的总和。本次报价包括（但不限于）电梯年检费、人工费、培训费、设备费、开发费用、技术对接费用、食宿及差旅费、调试费用、税金、管理费等一切费用，评标文件未列明而供应商认为其他必需的费用也需列入报价内。投标人应充分考虑本项目的风险，风险费用已含在评标报价中，采购人不再承担由于任何风险引起的费用。整个项目费用为包干费用，采购人不再另行支付成交金额以外的其他任何费用。

6.6供应商应在规定时间进行现场最后报价，在评标小组指定地点并在现场监督人员监督下现场填写报价单，在规定的合理时间内由医院采购办工作人员收齐后集中交评标小组。供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评标小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商报价单应当由其法定代表人（主要负责人）或者代理人签字确认或者加盖公章，否则无效。

6.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据评标情况退出评标。

6.8 经评标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、比较与评价。

由评标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

- 推荐成交候选供应商。

评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2家及以上成交候选供应商，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

9、复核。

9.1评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

评标报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评标报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评标报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

10、评标异议处理规则。在评标过程中，评标小组成员对响应文件是否符合评标文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背评标文件规定。有不同意见的评标小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者评标文件规定的，应当在评标报告中予以反映。

11、澄清、说明相关问题

11.1评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11.2评标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代理人签字或者加盖公章。由授权代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

四、评审细则及标准

1、评标小组只对通过资格性和符合性审查的响应文件，根据评标文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3、除价格因素外，评标小组成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标小组成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效标人的总分。

4、在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评标小组成员应当按照评标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，竞磋人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）认定的与评标文件规定的技术、商务及其他要求不符的非实质性偏离。

（3）认定的其他非实质性偏离。

### 五、采购活动终止

5.1本次采购活动出现下列情形之一的，采购活动终止，重新开展采购活动

（1）参加报名的供应商不足三家

（2）递交响应文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的；

（4）在采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价的供应商或者最后报价符合评标文件要求的供应商不足 3 家的；

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（6）因情况变化，不再符合规定的竞争性评标采购方式适用情形的；

（7）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

5.2对于评审过程中废标的采购项目，评标小组应当对评标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.3评标纪律及注意事项

5.3.1评标小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

5.3.2在评标过程中，供应商不得以任何形式对评标小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与评标的资格。

5.3.3对各供应商的商业秘密，评标小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

5.3.4 评标小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

5.3.5 评标小组可根据需要对供应商进行实地考察。

六、成交供应商的确定

依据综合评分结果从高到低依次排列确定拟成交供应商（评标采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料）。

七、评标小组在医院采购活动中承担以下义务：

1、 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2、 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3、保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4、发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者报告并加以制止。

5、解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人答复供应商质疑等事宜。

6、法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评标小组在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购办统一保管。

2、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

3、 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得对需要专业判断的主观评分因素协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

5、评审现场服从采购办工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

6、评委若违反评审工作纪律，将由相关监督部门进行处理。

第四章  评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*35，本项满分35分。 |  |
| 2 | 资质级别5% | 5 | 1、A级得1分，B级得0.5分。 2、注册资金在1000万元以上得1分，500万元-1000万元得0.5分 3、资质有维修改造资质的得3分 只有维修没有改造的得1分。本项满分5分。 | 以投标人提供的资质证书为准 |
| 3 | 服务业绩10% | 10 | 1、投标人绵阳地区医疗单位服务业绩计算，每有一个单位得1.0分，最多得5分。 2、投标人绵阳地区其它单位服务业绩每有30台得1分，最多得5分。 业绩不重复计分。 | 1、需提供合同盖章页复印件。 2、提供项目列表，表内需注明使用单位、项目名称、数量等相关内容。 |
| 3 | 服务方案15% | 15 | - 多品牌电梯的服务及时性：紧急服务响应时间最优得5分 - 专业技术人员团队最优得5分 - 维修配件保障最优5分：有原厂授权、备件库得5分 | 单项最优得5分，良3分，一般得1分，差的不得分。（投标单位中方案综合比较） |
| 4 | 服务承诺15% | 15 | 1、免费维修及更换：1000元及以上价值配件的得15分；1000-800元（不含）价值配件的得10分，800-500元价值配件得5分，500-300元（不含）得2分，300元-100元得1分，100元以下免费的不得分。本项满分为15分。 | 以当时配件市场价格为准 |
| 5 | 专业技术人员以及 专业技能10% | 7 | 公司拥有持证人员在20人以上得7分，20-10人得4分，10-5人得1分，5人以下不得分。本项满分为7分。 | 操作证原件备查 |
|  |  | 3 | 有行业协会技术比赛获奖：市级以上得3分，县级得1分，县级以下不得分 |  |
| 6 | 安全管理措施 7% | 7 | 1、安全管理预防措施齐全，对电梯实施巡视并予以详细记录、信息反馈及时的，得4分；安全管理预防措施较齐全，对电梯内外、空间、地面实施巡视并予以一般记录、有信息反馈的，得3分；安全管理预防措施较少，对电梯实施巡视记录较差、信息反馈不畅通的，得2分； 2、安全保障措施齐全，能有效地防止意外安全事故发生的，得3分；安全保障措施一般，能减少意外安全事故发生的，得2分； 安全保障措施较差，不能有效地防止意外安全事故发生的，得1分； 本项满分为7分。 | 附安全管理措施方案记录文本 |
| 7 | 投标文件规范性3% | 3 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形最优得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止本项满分为3分。 |  |

- 附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致江油市人民医院：

根据贵方招标邀请                 （投标单位名称）法人代表（姓名）          正式授权代表人           （姓名、职务）提交下述文件。

（1）投标报价表

（2）维保方案

（3）业绩

（4）安全管理措施

（5）投标事项服务承诺

（6）特别声明

（7）投标资格证明文件

同时，签字代表宣布承诺如下：

①投标人已详细阅读全部招标文件（含招标补充文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

②投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为成交供应商后，将全面履行合同。

③附投标报价表中提供的一年维保服务报价为人民币（大写）：      ，（小写）：     。

投标人同意提供江油人民医院可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

与本招标有关的一切正式往来通讯如下：

电话：

传真：

地址：

投标人（公章）：

法人（授权）代表（签字）：

年    月    日

格式2  投标报价

投标供应商自行编写。

格式3  维保方案

投标供应商自行编写。

格式4: 维保业绩

投标供应商自行编写。

格式5  投标承诺事项

内容包括如下：

1．对服务期限和付款方式的承诺；

2．投标人的其他承诺

投标人（公章）：

法人（授权）代表（签字）：

年    月    日

格式6  特别声明

内容可包括：投标人认为招标项目及要求存在不完善或不清楚的地方，可在此提出自己的意见及解决方案。或声明该项目让贵单位来承担，其存在优势的方面。

若无，则标明无。

投标人（公章）：

法人（授权）代表（签字）：

年    月    日

二、投标资格证明文件（复印件加盖公章）

（一）营业执照

（二）资质证书

（三）税务登记证

（四）法定代表人授权委托书

（五）投标人代表身份证（复印件加盖公章）

（六）基本情况说明

1、投标人简介：

2、与投标项目相关的情况

3、投标人认为需要声明的其它情况（如投标人经营业绩等）