**电疗仪**

1.不需要额外的耗材，可用酒精擦拭消毒电极头。  
  
2.具有促进局部血液循环，缓解粘连，消退炎症和水肿，刺激组织再生，止痛的作用。  
  
3.能同时为两名患者提供治疗。  
  
4.维修期间能提供替代品，保障科室使用。