## 招标需求
江油市人民医院导视项目需求
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 原急诊科门头钢架基层 | 规格尺寸： 长17400mm*高1800mm深900mm；材质40*40*3镀锌钢管支架、型钢烤漆板饰面； 施工要求： 保护和恢复施工需铲除的楼面防水层，保护原招牌字不受损坏。 | ㎡ | 31.32
2 | 原急诊科门头字 | 规格尺寸： 发热门诊大：1.2m*1.2m*4字； 英文大：0.43m2*11字； 标志：1.5m*1.8m； 人民医院：0.5m2*7字； 发热门诊小：1m2*4字； 英文小：0.35m2*11字； 工艺为无边发光字，板材厚度要求>1mm； 施工要求： 安装独立配电系统箱。 | ㎡ | 24.54
3 | 门诊楼门厅入口钢架 | 规格尺寸： 长12000mm*高4500mm深度按现场实际情况确认；材质40*40镀锌钢管支架； 施工要求： 施工完成后恢复施工铲除的楼面防水层。 | ㎡ | 54
4 | 门诊楼门厅入口发光字(小) | 规格尺寸： 急诊科：0.9m2*11字； 英文：0.42*40字； 工艺为无边发光字，板材厚度要求>1mm； 施工要求： 安装独立配电系统箱。 | ㎡ | 26.7
5 | 门诊楼门厅入口发光字（大） | 规格尺寸： 门诊楼：2.4m*2.4m*3字； 工艺为无边发光字，板材厚度要求>1mm； | ㎡ | 17.28
6 | 门诊通道上方发光字 | 精品迷你发光字； 0.42m2*3字； 0.11*15字； | ㎡ | 2.91
7 | 门诊至住院部通道上方灯箱吊牌 | 规格尺寸： 总长1800mm*高500mm*3块；铁艺钣金烤漆灯箱（单面）； 要求： 根据医院动线改造意向设计图纸，及时制作交付。 | ㎡ | 2.7
8 | 院区内部导视灯箱 | 规格尺寸： 宽1100mm*高2400mm*厚200*3不锈钢站名类灯箱； 要求： 根据医院动线改造意向设计图纸，及时制作交付。 | 组 | 3
其他要求
1、完工时间：中选后7日内交付完成（含设计定稿，质量验收要求合格）； 2、服务期限：完成交付之日起1年； 3、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付全部款项的95%，剩余5%质保期满后支付； 4、知识产权：供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任； 5、了解相关参数信息请拨打电话0816-3261337进行咨询。