## Sheet1
江油市人民医院家用分体式空调维修材料(配件)、维修工时费报价表（含税费）
采购单位：江油市人民医院 |  | 编号：
一、空调、除湿机
序号 | 品牌 | 配件名 | 机型型号 | 材料费 | 维修工时费 | 备注
1 | 格力 | 压缩机 | 1.5P |  |  | 换压缩机工时费含加氟及所用辅材，检查外机及几座牢固情况，检查高低压阀门是否有泄漏，检查线路及时包扎，病房区应做到安静的施工不可喧哗，负责用电用火及人员安全，压机保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
2 | 格力 | 电脑主板 | 1.5P |  |  | 换电脑板工时费含清洁接线盒，清洗过滤网，变频主板 元，主板能修及维修费 元，电脑主板保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
3 | 格力 | 外风扇电机 | 1.5P |  |  | 换外风机免费检查线路，检查高低压是否泄漏，外机机脚稳固情况，风扇电机保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
4 | 格力 | 内风扇电机 | 1.5P |  |  | 换内风机免费检查线路，清洗滤网，内机机壳清洁，保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
5 | 格力 | 遥控器 | 1.5P |  |  | 因遥控器是易损品所以不保修
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
6 | 格力 | 四通阀阀体 | 1.5P |  |  | 换四通阀工时费含加氟检漏，包含辅材，保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
7 | 格力 | 低压阀 | 1.5P |  |  | 换低压阀工时费含加氟检漏，包含辅材，保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
8 | 格力 | 内机风叶 | 1.5P |  |  | 包括清洗过滤网，清洗内机机壳
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
9 | 格力 | 外机风叶 | 1.5P |  |  | 换外风机风叶免费检查线路，检查高低压是否泄漏，外机机脚稳固情况
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
3P
| 奥克斯 |  | 1.5P
2P
3P
10 | 格力 | 压缩机启动电容 | 1.5P |  |  | 免费检查外机线路，检查高低压阀门是否泄露，保修 月
2P
3P
| 美的 |  | 1.5P
2P
3P
| 长虹 |  | 1.5P
2P
3P
| 科龙 |  | 1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P | 128 | 50
11 |  | 接收头、感温头 | 1.5P |  |  | 免费检查线路，保养内机，保修 月
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P | 74 | 50
12 |  | 外风机电容 | 1.5P |  |  | 工时费含保养内机
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P
13 |  | 摆叶电机 | 1.5P |  |  | 工时费含保养内机
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P
14 |  | 电源变压器 | 1.5P |  |  | 工时费含保养内机
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P
15 |  | 交流接触器 | 1.5P |  |  | 免费检查线路
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
| 格力 |  | 3P
16 |  | 高压截止阀 | 1.5P |  |  | 换高压阀工时费含加氟检漏，包含辅材，保修 月
2P
| 美的 |  | 3P
1.5P
2P
| 长虹 |  | 3P
1.5P
2P
| 科龙 |  | 3P
1.5P
2P
| 奥克斯 |  | 3P
1.5P
2P
3P
5P柜机空调及3P吸顶空调分项报价
17 | 美的 | 压缩机 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
18 | 美的 | 电脑主板 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
19 | 美的 | 外风扇电机 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
20 | 美的 | 内风扇电机 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
21 | 美的 | 遥控器 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
22 | 美的 | 四通阀阀体 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
23 | 美的 | 低压阀 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
24 | 美的 | 内机风叶 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
25 | 美的 | 外机风叶 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
26 | 美的 | 压缩机启动电容 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
27 | 美的 | 接收头、感温头 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
28 | 美的 | 内风机电容 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
29 | 美的 | 摆叶电机 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
30 | 美的 | 电源变压器 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
31 | 美的 | 交流接触器 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
32 | 美的 | 高压截止阀 | 3P吸顶 |  |  | 免费赠送项目对应同上
| 格力 |  | 5P |  |  | 免费赠送项目对应同上
除湿机
| 品牌 | 配件名 | 材料费 | 维修工时费 |  | 所有品牌配件报平均价
1 | 格力 | 电脑主板 |  |  | 不含运费.需外出维修往返运费 元
2 | 格力 | 压缩机
3 | 格力 | 启动电容
4 | 格力 | 传感器
5 | 格力 | 风扇电容
6 | 格力 | 风扇电机
7 | 格力 | 加氟
柜机空调清洗内机蒸发器 元/台/次，吸顶空调清洗内机蒸发器 元/台/次，消毒机清洗 元/台/次,室外机接水盘 元。
中央空调清洗内机蒸发器 元/台/次 备注：不包括辅材
备注：维修挂机柜机空调漏水工时费 元/台，吸顶空调漏水工时费 元/台，柜机及挂机水管单价： 元/米，吸顶空调水管含保温材料及附件 元/米。
品牌（医院所有空调统一价） |  | 原装正品单价 | 维修工时费 | 备注
移机 | 每台 | 1.5P |  | 移机费包含辅材，如螺丝扎带等，不包括外机机架，内机挂板，加氟，运输费用，移机产生运费按市价收取，单移内机或外机按移整机收费
2P
3P
5P
吸顶
拆机 | 每台 | 1.5P |  | 不含搬运费，搬运费 元
2P
3P
5P
吸顶3P
安装 | 每台 | 1.5P |  | 安装费包含辅材，如螺丝扎带等不包括外机机架，内机挂板，加氟，运输费用等
2P
3P
5P
吸顶3P
加管 | 每米 | 1.5P |  | 加管费每米包含保温管线材扎带等辅材
2P
3P
5P
吸顶3P
外机支架 | 每付 | 1.5P |  | 吸顶空调内机吊杆支架 元套。吸顶排水管含保温层 元/每米
2P
3P
5P
吸顶
制冷剂 | R22 | 1.5P |  | 加氟按台计算含工时费，免费检漏 补R22 元/台
2P
3P
5P
吸顶
| R32 | 1.5P |  | 加氟按台计算含工时费，免费检漏 补R32 元/台
2P
3P
5P
吸顶
| R410A | 1.5P |  | 加氟按台计算含工时费，免费检漏 补R410A 元/台
2P
3P
5P
吸顶
备注：1、移机产生搬运费 元，单移内机或外机按移整机收费。2、开空调墙洞 元/个，开空调玻璃孔 元/个
机房精密空调保养 元/次 |  |  | 加湿罐 元/支