项目名称：

POCT管理系统

项目编码：

XZ202200401

| 项目建设清单和参数需求： |  |
| --- | --- |
| 检验管理 | --样本签收： |
|  | 1) 扫码实现对样本进行签收、拒收，能够进行签收撤回； |
|  | 2) 检验申请单的筛选查询，可查询检验申请单的历史记录及相关统计信息； |
|  | 3) 能够查询历史签收记录，并查看签收情况。 |
|  | --样本检验： |
|  | 1) 报告收发部分，能够连接各类POCT设备，并在系统中显示相应的检验结果； |
|  | 2) 能够根据权限签发正式检验报告，打印报告和查询历史报告。 |
|  | 3) 能够对未审核的检验结果进行复检等操作。 |
|  | --危急值管理： |
|  | 1) 能够对危急值进行自动记录，与普通检验结果区分记录； |
|  | 2) 能够对病患的危急值进行历史查阅，并查看此项目之前的历史结果情况，进行历史比对； |
|  | 3) 一旦触发危急值，能够对临床医生进行危急值提醒，并告知是哪个项目触发危急值，并且其他相关组套项目的结果情况一并通知。 |
|  | --历史样本管理： |
|  | 1) 能够查询所有病患的检验历史。 |
| 设备管理 | --设备统计 |
|  | 1) 能够查看所有登记入系统仪器的实时设备运行情况； |
|  | 2) 能够支持多品牌设备管理，查看仪器的基本信息和全生命周期，何时入院，何时报警，何时维修，何时校准等； |
|  | 3) 能够支持设备的详细信息录入与查询； |
|  | 4) 当仪器出现报警或故障时，能够自动提醒； |
|  | --报警和报修 |
|  | 1) 能够手动或自动生成仪器报警记录，并可以手动或自动传给工程师； |
|  | --保养和校准 |
|  | 1) 能够自动生成仪器各自的保养计划，并能及时提醒保养，和填写保养记录； |
|  | 2) 保养计划落实到人，明确记录。 |
|  | --设备联机 |
|  | 1) 能够支持各型号的POCT设备； |
| 人员管理 | “系统”能够对使用系统的用户做统一化的管理，能够分权限分资质。 |
|  | --资质管理 |
|  | 1) 能够管理使用POCT设备的人员账号，并分发相应的设备使用资格； |
|  | 2) 可以根据仪器类型区分相应的资质，每张资质都有效期； |
|  | 3) 在证件有效期到期前，可智能提醒； |
|  | --人员培训及学习考核 |
|  | 1) 培训分为线上和线下，线上培训支持课件上传与下载，在线阅览课件文件，可以在线组织人员进行定期培训和考试，并有智能提醒，提醒培训人员相关信息（培训、考试、补考等），考核通过后，将自动发证；线下培训则支持分数录入和发证。 |
|  | 2) 可对题库和试卷进行编辑和相应的修改，题库类型支持，单选、多选、填空、问答； |
| 质控管理 | --质控统计： |
|  | 1) 能够查看所有登记入系统仪器的实时质控情况； |
|  | 2) 能够通过点击仪器图标进入仪器的室内质控页面； |
|  | 3) 能够查看各类型仪器、品牌间的失控情况； |
|  | --室内质控： |
|  | 1) 能够查看单台设备的某个项目的质控情况，通过质控图和质控数据进行展示，并支持固定均值、浮动等多种模式； |
|  | 2) 能够对失控仪器进行失控报告的填写及相关处理和记录； |
|  | 3) 能够智能提醒仪器的失控情况；并主动关闭失控项目，停止该项目的检验报告签发； |
|  | 4) 能够对多水平质控进行可视化展示； |
|  | --电子质控 |
|  | 1) 能够显示有电子质控的仪器出的电子质控结果； |
|  | 2). 支持各个检测项目实间质评，数据保证，监管； |
|  | 3）可与现有及后期设备兼容，接入检测数据传输； |
|  | 4）设备一致性对比：poct接入仪器及与检验科设备对比功能 |
| 报表管理 | --用户自定义报表功能 |
|  | 满足POCT系统管理者需求如：报告单打印、工作量统计等；可提供医院等级评审、医保检查提供数据 |
| 其他要求 | 1.系统自带基础运行环境。 2.系统产生的数据，完全对接我院基础平台，实现在现有条件下的数据共享。 3.本项目我院将不在提供额外的费用，例如：系统对接、数据对接等。 |