**TCT超薄细胞耗材基本要求**

**细胞耗材要求：**

1. .宫颈细胞专用标本瓶，瓶内有10ml细胞保存液，能灭活宫颈细胞中致病菌，细胞变形小，保留细胞的组织学类型，易于肿瘤细胞辨别。
2. .宫颈细胞专用采样刷，可将宫颈细胞360°无死角采样，并将细胞全部洗到标本瓶内，使采样总量多且更有代表性。
3. .细胞经淘洗后可大大减少粘液红细胞等干扰读片的杂质，防止假阴性出现。
4. .抛液器采用超强粘附玻片，保证细胞量，细胞被局限在玻片的一定范围，便于读片和减少漏检。

**（5）** 细胞耗材满足我院现有机型（石家庄新世纪生物工程有限公司 YBX-J8型制片机）。