- 1、刨削刀头

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 削切刀 | 1600579-001 | 双面锯齿直刀头，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 2 | 削切刀 | 1600580-001 | 双面锯齿直刀头，直径3.5mm，长度100mm | 1根 |
| 3 | 削切刀 | 1600581-001 | 双面锯齿直刀头，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 4 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600538-005 | 双面锯齿直刀头，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 5 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600539-005 | 双面锯齿直刀头，直径3.5mm，长度100mm | 1根 |
| 6 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600540-005 | 双面锯齿直刀头，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 7 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600541-005 | 单面锯齿直刀头，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 8 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600542-005 | 单面锯齿直刀头，直径3.5mm，长度100mm | 1根 |
| 9 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600543-005 | 单面锯齿直刀头，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 10 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600544-005 | 平滑直刀头，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 11 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600545-005 | 平滑直刀头，直径3.5mm，长度100mm | 1根 |
| 12 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600546-005 | 平滑直刀头，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 13 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600570-005 | 15 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯内侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 14 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600571-005 | 15 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯背侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 15 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600548-005 | 40 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯内侧开口，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 16 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600550-005 | 40 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯内侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 17 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600559-005 | 40 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯背侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 18 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600572-005 | 40 °弯刀头，双面齿锯刀头，弯背侧开口，直径4.0mm，长度120mm | 1根 |
| 19 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600573-005 | 60°弯刀头，双面齿锯刀头，弯内侧开口，直径3.0mm，长度100mm | 1根 |
| 20 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600574-005 | 60°弯刀头，双面齿锯刀头，弯内侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 21 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600575-005 | 60°弯刀头，双面齿锯刀头，弯背侧开口，直径4.0mm，长度100mm | 1根 |
| 22 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600577-003 | 15°DCR弯磨头，切割刀头（不锈钢），直径3.0mm，长度110mm | 1根 |
| 23 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600650-003 | 15°DCR弯磨头，打磨刀头（金刚砂），直径3.0mm，长度110mm | 1根 |
| 24 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600576-003 | 0°圆柱直磨头，切割直刀头，直径3.0mm，长度120mm | 1根 |
| 25 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600578-003 | 60°圆柱直磨头，额窦打磨刀头，直径3.0mm，长度130mm | 1根 |
| 26 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600568-001 | 喉部刀头，切割刀头（不锈钢），直径3.5mm，长度220mm | 1根 |
| 27 | 一次性使用灭菌刨削刀头 | 1600569-001 | 喉部刀头，切割刀头（不锈钢），直径3.5mm，长度270mm | 1根 |

- 极速生物综合挑战PCD：

（1）生物监测阴性判读时间 24min。

（2）一次性测试包符合 W310 和 AAMI ST79的标准要求。

（3）有配套的阅读器和生物生物指示物挤碎器。

（4）室温保存条件 15-30摄氏度

（5）中国第三方检验报告。

（6）菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合 ISo11138标准。

（7）安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物 。

（8）内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎。

（9）独特的芽孢载体设计。

8、灭菌卡匣：

（1）灭菌卡匣：符合灭菌器单个胶囊，每个胶囊灭菌剂容量为2.2ml，浓度为60％过氧化氢， 且与设备能匹配和识别

（2）1小时极速指示剂：指示剂与设备匹配，能在一个小时内出结果。

- 一次性输尿管肾盂内窥镜导管：

- 视场角 90°。

- 视向角0°。

- 景深 3mm-50mm。

- 成像分辨力≥51p/mm。

- 弯曲部弯曲角度向 上≥270°向下≥270°。

- 送水量≥30m1/min。

- 插入部外径≤9. 2FR。

- 工作孔道内径≥3. 6FR。

- 工作长度 650mm。

- 手柄功能有自定义功能，可调整为白平衡、拍照、录像功能。

- 手柄按键要求≥2个可自定义按键。

- 三通要求自带三通入水口有课旋转功能。

- 光纤锁要求有光纤锁固定锁。

- 11、耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器：

- 针尖直径为 3mm，加上塑料外鞘为4.2mm．在穿刺 过程，减小穿透阻力，减少对组织损伤，提高手术安全性；

- 只需进行单 次膀胱镜检查，节省手术时间；

- 在手术操作方面增加了耻骨后水分离， 降低膀胱损伤的风险；

- 激光切割的吊带边缘光滑，降低组织创伤，更好 保持吊带延展性；

- 轻量和符合人体工程学的改良式手柄，可使医生在操作过程中得到触觉上的反馈，保持操作灵活性；

- 白色塑料穿刺针表面光 滑，减少进腔过程对组织的牵拉，吊带植入后方便退出。

- 一次性热灌注循环管路：

- 耐受大于 50KPa的气压情况 下，浸入20-30℃，持续2分钟，应无气泡泄露情况。

- 热循环管路 连接处应能承受 15N的静态轴向力，持续 15 秒不断裂和脱落。

- 热疗管的夹子要求为非接触式管夹或流量调节器。

- 热疗管上的U型加 热管应能承受外界 50℃水温作用不变色、不变形、不裂变。

- 要求热 疗管路空气过滤器对空气中0.5um以上微粒的过滤率应大于 90%。

- 储液袋应承受大于 15KPa 压力不破裂。