呼吸机面罩购买需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **最高限价** | **需求** | **备注** |
| 呼吸机面罩 | 50套 | 2万元 | 为患者提供持续正压气道或双水平呼吸机治疗的界面连接装置，接头为标准22mm圆锥接口，配套凯迪泰无创呼吸机使用。 | 可满足重复消毒使用 |