**硬镜一批维修需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **故障现象** | **数量** | **最高限价** | **需求** | **备注** |
| 硬镜一批维修 | 图像不清、镜片碎裂等问题 | YOUSHI30°腹腔镜11支YOUSHI30°关节镜1支YOUSHI30°电切镜1支，SHENDA30°关节镜1支 | 2.84万元 | 更换全新透镜、物镜、目镜等系统，保证镜子的正常使用 | 维修验收合格的镜子质保6个月 |