附件1

初步需求沟通(定稿)

项目名称：

胸痛中心、卒中中心、创伤中心、院前急救系统建设

项目编码：

XZ2022001002

项目建设清单和参数需求：

软件清单：

| 胸痛中心、卒中中心、创伤中心、院前急救系统建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业务系统 | 业务功能 | 备注 |
| 急诊急救快速联动平台 | 急诊院前 | 移动APP | 司机端 | 包含第三方接口 |
|  |  |  | 群体事件 |  |
|  |  |  | 院前转运（院前诊疗系统） |  |
|  |  | 院前管理系统 | 出诊医生排班、出诊护士排班、出诊载体排班、急救护工排班 |  |
|  |  |  | 医疗保障登记 |  |
|  |  | 调度中心系统 | 急救调度中心（院内车辆调度） |  |
|  |  |  | 急救院前联动 |  |
|  |  |  | 急诊调度通知 |  |
|  |  | 协同中心系统 | 调度协同总台 |  |
|  |  |  | 医生调度协同 |  |
|  | 急症中心 | 胸痛中心系统 | 胸痛中心 |  |
|  |  |  | 胸痛中心移动APP |  |
|  |  | 卒中中心系统 | 卒中中心 |  |
|  |  |  | 卒中中心移动APP |  |
|  |  | 创伤中心系统 | 创伤中心 |  |
|  |  |  | 创伤中心移动APP |  |

硬件清单

| 序号 | 货物品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音服务包 | 年 | 3 |
| 2 | 指挥中心指挥大屏 | 台 | 1 |
| 3 | 指挥中心前方实时大屏 | 台 | 2 |
| 4 | 指挥中心摄像头 | 个 | 1 |
| 5 | 指挥中心麦克风 | 个 | 1 |
| 6 | 音箱 | 套 | 1 |
| 7 | 会诊签到机 | 台 | 1 |
| 8 | 急救中心患者定位采集器 | 台 | 7 |
| 9 | 医用手环 | 个 | 20 |
| 10 | 急救中心改造辅材等 | 批 | 1 |
| 11 | 救护车无线通讯网关（CPE） | 台 | 3 |
| 12 | 救护车采集终端 | 台 | 3 |
| 13 | 救护车无线耳麦 | 套 | 3 |
| 14 | 急救记录仪 | 台 | 3 |
| 15 | 救护车全景摄像头 | 个 | 3 |
| 16 | 平板 | 个 | 3 |
| 17 | PDA | 个 | 3 |
| 18 | 救护车改造 | 批 | 3 |

软件系统具体要求参数：

## 移动APP

### 司机端

- 车载移动支持自动检测更新系统。

- 支持调度信息同步获取。

- 支持调度车辆列表显示及选择。

- 支持卫星地图显示车辆坐标。

- 支持卫星地图智能规划行驶路线，并语音播报。

- 支持通过PAD进行报警人快速联系。

- 支持急救车辆出诊电子围栏驶离后自动记录出诊并通知报警人。

- 支持出诊时间、到达时间、接治患者时间、返程时间、到院时间记录。

- 支持达到地点地图经纬度记录。

- 支持提前返院，能够在途中和到达现场时记录提前返院原因。

### 群体事件

- 支持对已创建过的历史群体事件进行查看。

- 支持对群体事件伤员信息进行快速归纳，扫描腕带归纳群体事件患者等功能。

- 支持对群体事件伤员指定院内接诊医生，实行医生接诊责任制。

支持实时查看群体事件患者最新状况信息，包括转归情况，病人病情等信息。

- 根据创建群体事件时选择的伤亡人数自动将群体事件信息以短信的方式推送到相关人员进行预警。

### 院前转运

- 支持调度信息时间、报警人联系电话、抢救人数、调度类型、调度来源、出诊载体、出诊医护人员、调度地址等信息查看。

医护绑定

- 支持一次调度信息指派多人多车进行出诊时，将车辆和出诊医护进行绑定功能。

- 支持调度临床科室医生出诊时进行快速绑定临床医生与调度信息及车辆。

患者登记

- 支持对患者进行快速手动建档生成院内档案信息，支持一键三无患者创建，并生成三无患者姓名无名氏+编号规则。

- 支持对患者身份证进行扫码识别功能，通过身份证自动读取患者姓名，性别，年龄，地址等信息内容进行建档。

- 支持对已建档患者进行就诊卡号识别功能，通过就诊卡号快速获取患者姓名，性别，年龄，地址等信息内容进行患者确认。

- 支持院前腕带信息与已登记患者进行绑定功能。

- 支持院前登记多位患者信息，进行患者处置，支持登记患者列表显示基本信息，可任意切换已登记患者进行快速处置。

- 支持查询患者历史病历信息，部分区域支持平台数据对接后区域大数据病历获取患者区域内所有病历诊断及医嘱信息。

- 支持修改已登记患者信息。

- 支持各乡镇卫生院通过微信小程序免费使用登记系统，采集内容包括不限于（患者基本信息、联系方式、发生时间节点）等。并支持采集数据传输到院前诊疗系统、急诊信息系统。

院前预检分诊

- 支持院前对患者进行快速预检功能，根据预检依据快速进行分级分区功能。

- 支持院前分诊挂号功能，对分诊患者进行自动挂号。

- 支持院前预检生命体征信息填写，支持基础评估表单进行患者病情评估。

院前诊疗

- 支持院前急诊病历结构化填写，并将病历能回传院内急诊信息系统，使得院内急诊信息系统自动生成急诊病历。

- 支持院前患者诊断下达、支持设置主要及次要诊断信息、能够对诊断进行添加及删除操作。

- 支持院前患者特殊病种标记。

- 支持院前医嘱开立功能、可根据类别进行医嘱选择、可根据医嘱快速语音录入检索医嘱信息、可根据医嘱内容变更录入项。可暂存开立的医嘱内容统一提交、修改及删除功能。

- 支持院前医嘱模板应用、模板支持选择科室内模板与个人模板项、可调用模板后修改模板内容进行医嘱提交、修改、删除操作功能。

- 支持院前会诊申请，与院内大屏进行联动，支持实时查看医生会诊签到情况，确认医生是否已经到位

- 支持院前手术申请功能，可支持与手麻系统进行对接，对接后可确定手术室是否登记，是否已安排手术室等信息。

- 支持院前输血申请，可支持与血库系统进行对接。

- 支持绿色通道功能、可自由切换绿色通道进入与退出，对于需开通绿色通道的急危重症患者，允许先抢救，节约到院后就诊环节的等待时间。

- 支持院前患者转归功能，对患者绕行急诊科等情况进行处置记录。

- 支持院前患者转诊功能，对区域内医院进行直接转诊信息记录。

车载告知书

- 支持车载告知书模板配置，并提供详细分类设置。

- 支持APP通过分类快速选择告知书模板减少操作。

- 支持患者手工签名确认告知书。

- 支持特殊情况患者通过视频录制确认告知书。

## 院前管理系统

### 出诊医生排班

- 提供院前调度医生排班功能、支持对医生已排班状态查询列表展示

- 能设置多种排班模板，并根据医生的人数（3-15人的排班班次）进行自动滚动排班，无需每周手动输入，同时急诊内科、急诊外科可以同时运行不同模板的排班滚动。还要支持人员临时变动时，排班由10人滚动变为9人滚动这种类似变动的调整功能。护士、司机排班有同种功能。

- 支持对医生进行批量新增、修改、删除排班功能

- 支持一日多班次排班功能，该功能可以默认不使用

- 支持一日内多时段排班及调整。

- 支持通过EXCEL一键导入排班表，支持排班表导出EXCEL

### 出诊护士排班

- 提供院前调度护士排班功能、支持对护士已排班状态查询列表展示

- 支持对护士进行批量新增、修改、删除排班功能

- 支持一日多班次排班功能

- 支持一日内多时段排班及调整。

- 支持通过EXCEL一键导入排班表，支持排班表导出EXCEL

### 出诊载体排班

- 提供院前调度载体排班功能、支持对载体已排班载体及驾驶人员查询列表展示

- 支持排班载体默认司机功能

- 支持载体排班调整司机功能

- 支持班次、班别进行排班的新增、修改、删除排班功能

- 支持一日多班次排班功能。

### 急救护工排班

- 提供院前调度护工排班功能、支持对护工已排班状态查询列表展示

- 支持对护士进行批量新增、修改、删除排班功能

- 支持一日多班次排班功能

- 支持一日内多时段排班及调整。

- 支持通过EXCEL一键导入排班表，支持排班表导出EXCEL

### 医疗保障登记

- 支持对救护车辆及相关医护人员进行医疗保障登记管理

- 支持对车辆医疗保障信息，位置，是否可再次派遣等信息进行设置

- 支持车辆信息，保障地址进行设置

- 支持院前调度时明显颜色区分医疗保障车辆人员信息

- 支持对本次保障车辆及人员批量进行设置保障时间点，支持对一天内车辆及人员不同时间保障的功能控制

## 调度中心系统

### 急救调度中心

- 提供院前调度指挥中心功能。支持区域120调度信息接口获取，一键获取自动填充调度信息，包括报警人联系方式、出诊地点、调度事件、患者状况、伤亡人数等信息。支持一键打开院前调度中心大屏功能、支持一键打开院前患者监测情况大屏。

- 支持一键选中本次出诊医护人员及司机。

- 支持获取转诊医院提供的患者附加信息内容。

- 支持出诊自动排列出诊载体、医生、护士的优先出诊，出诊待命组选项。

- 支持通过出诊知识库设置显示本次事件推荐出诊医护人员。

- 支持调度人员灵活调整系统出诊排列顺序、以及顺序重置功能。提供可将当日出诊人员制定为离开、繁忙、保障等状态滞后出诊排序功能。

- 支持调度地点手工输入以及地图点击位置自动分析出诊位置地点、提供可调整地址短信发送位置内容。

- 支持调度发起后自动给予本次选择出诊医生、护士、司机发送语音消息以及短信详细消息功能。

- 支持显示已调度信息列表、提供载体牌照、报警人联系电话、调度事件、事件类型、调度地址内容，提供调度时间轴信息、包括调度时间、出诊时间、达到时间、返院时间、预计到院时间等内容。

- 支持对已调度车辆进行调整调度，提供未出诊车辆及人员进行更换操作，同时支持新增调度人员。

- 支持对已调度车辆进行强制到院及取消出诊功能。

- 支持对已调度车辆重打调度单功能。

- 提供针对本次已调度车辆的调度信息，进行追加出诊信息功能，实现一次调度可无限追加载体功能。

- 支持语音提醒新消息（院前预检信息、绿色通道开通信息、院前医嘱信息、院前检查信息、院前检验信息、院前输血信息、院前申请会诊信息、院前申请手术信息内容），并支持打印相关单据功能。

- 支持将上班人员标记为离开状态，显示离开原因，但不可安排出诊

- 支持显示未收到信息人员情况反馈，调度员可点击姓名重新通知或在调度调整重新更换医护人员出诊。

- 提供患者附加信息编辑便于接收医院能够更加清晰的了解转诊医院提供的信息。

调度消息推送

- 一键智能语音电话通知相关出诊人员减少调度消耗时间，模板可维护

- 短信发送出诊地点、抢救人数、出诊时间至出诊人员手机，模板可维护

- 支持出诊医务人员是否接听电话查看短信结果反馈

- 支持出诊时发送出诊信息到报警人手机，模板可维护

急诊调度大屏

- 院前信息反馈至院内，院内重绘时间节点形成时间轴

- 包含内容此次调度事件、出诊车辆、医生、护士、调度时间、出诊时间、到达现场时间、接到患者时间、转运时间、患者登记、预检分诊、发出的协同申请、申请的响应状态、车辆运行状态等信息

- 支持当日调度事件占比分析

- 支持当日时段出诊量分析

- 支持当日出诊大于3分钟，通知无车，已出诊，出诊合计数量统计

- 支持当日出诊信息滚动显示

- 支持患者监护大屏模式，提供患者基本信息，远程心电监护信息曲线图，车辆上相关操作信息包括药品，检查，检验，治疗，输血，手术，协同，会诊

### 急诊院前联动

- 支持360度无死角车载视频实时影像采集，自动存储。

- 支持院内协同视频影像采集，自动存储。

- 支持音频实时采集，自动存储。

- 支持院内协同音频实时采集，自动存储。

- 通话视频同步保存至云端。

- 支持查看院前医嘱。

- 支持查看院前电子病历。

### 急诊调度通知

- 根据调度时间调度地址展示调度信息列表。

- 支持显示调度基本信息，患者基本信息以及生命体征相关内容。

- 支持对转诊患者的患者信息补全功能。

## 协同中心系统

### 调度协同总台

- 支持调度事件列表显示，能够对协同科室人员进行安排。

### 医生调度协同

- 支持调度车辆列表展示，医生可以选取需要远程协同的车辆进行远程音视频协同。

## 急症中心系统

### 急症中心设置

- 所有显示时间的终端设备（系统内的时钟），院内可访问网络的挂钟、医生的计算机、手机均由统一的时间源提供。

中心患者列表

- 支持对接医院HIS系统，通过HIS系统进入急症中心

- 支持通过权限判断院内相关科室可操作的中心内容

- 支持自动获取医院HIS，LIS，PACS，手麻，病案系统已有的中心数据并进行自动填充

- 支持新入中心患者登记

- 支持填报及行为质控，对必填项，环节流程进行管理，与国家中心一致，并可根据医院实际情况对行为，时间质控内容进行自定义配置

- 支持时间及效能质控管理，对每个中心的不同阶段进行质控统计分析

- 支持时间消耗质控管理，并对超时项目进行明显提示

- 支持评估情况分析，能够下钻到评估明细

- 支持患者时间轴质控管理，选择时间质控名称自动在时间轴显示对应时间段，对超时及未完成项目进行明显提示

中心评估

- 支持按照类型，时间顺序，实际路径进行中心评估操作，并可快速切换患者方便医护人员操作

- 支持中心自动评估计算评估分数

- 支持中心评估状态，分数，评估人员及时间列表显示显示

### 中心救治APP

- 支持在进入中心管理界面后选择具体中心可查看患者列表

- 支持患者新增，查询，以及未上报患者和已上报患者筛选，点击具体患者时患者卡片移动到最上测并展开患者时间轴，再次点击患者卡片则回到患者列表。

- 新增患者内容与PC端一致。

- 支持点击功能可开启扫一扫，扫描患者快速进入中心。

- 支持患者时间轴包括患者基本信息以及当前时间轴内容展示，可切换时间采集，数据填报，患者评估，退出中心操作。

- 支持时间采集界面默认非时间排序状态，筛选内容仅勾选未填内容，便于医院使用人员快速录入信息，按时间排序则将所有模块竖排排列，根据时间填写先后顺序排序（可能会根据实际填写时间发生变化）。

- 支持时间采集界面按比例显示当前患者填写完成百分比。

- 支持筛选内容包括“未填” “未填可采”  “已填”。未填代表未进行数据填写，未填可采代表数据尚未填写但系统会通过其他系统或自动采集设备获取时间，医院可以不进行处理，已填代表数据已进行填写。后期根据医院要求确定哪些类别可以进行修改。

- 支持点击按钮填出时间填写框，自动获取当前时间快速录入。

- 支持展示的内容与患者路径进行关联，如卒中患者进入介入路径则只显示介入相关时间节点。

- 支持患者数据填报进入后先是显示路径列表，同PC端中心路径列表。是否必填，是否完成图例与PC保持一致，点击对应阶段显示对应阶段需要填写的内容。点击后路径左侧缩放，可唤出切换阶段。

- 支持患者评估进入评估界面，界面显示该中心需要的评估以及最近一次评估类型及分数（如没有区分类型的评估则显示“当前评估”）；点击评估进入评估列表，表头显示当前评估表，患者评估界面默认按照流程和时间顺序排序，状态仅显示评估类型，分数，评估时间。

- 支持退出中心后提示医生是否进行退出并填写退出原因。

### 卒中中心

- 提供卒中中心时间质控点基础知识库，支持自定义更改及配置卒中中心时间质控点内容。

- 提供卒中中心行为质控点基础知识库，支持自定义更改及配置卒中中心行为质控点内容。

- 支持卒中中心团队建设功能、支持卒中中心小组人员分配。

- 可提供区域时钟配置，统一显示时间的终端设备（系统内的时钟）、院内可访问网络的挂钟、医生的计算机、手机均由统一的时间源提供。

- 提供卒中患者填报录入项、支持根据系统数据自动填充填报内容。填报内容依照国家质控及时间质控内容为标准项填报。

- 提供的数据上报功能须满足临床工作需求和国家系统中心相关要求（脑防委上传网对接、四川省卒中中心ACIRT质控中心对接）。

- 支持RFID设备自动采集患者各项中心要求地点出入时间方式。

- 支持三方接口进行数据多方面采集支撑方式（具备对接院前救护车影像设备，能回传影像以及接收诊断报告）。

- 卒中统计报表-到院至NIHSS评分时间

- 卒中统计报表-到院至采血液标本时间

- 卒中统计报表-到院至CT完成时间

- 卒中统计报表-CT完成至报告出具时间

- 卒中统计报表-会诊申请至会诊签到时间

- 卒中统计报表-采血液标本至结果出具时间

- 卒中统计报表-急诊科滞留时间

- 卒中统计报表-DNT

- 卒中统计报表-ONT

- 卒中统计报表-溶栓前NIHSS评分占比(%)

- 卒中统计报表-溶栓后NIHSS评分占比(%)

- 卒中统计报表-AIS静脉溶栓死亡例数

- 卒中统计报表-DRT到院至血管再通时间

- 卒中统计报表-OPT发病至股动脉穿刺时间

- 卒中统计报表-DPT入院至股动脉穿刺时间

- 卒中统计报表-ORT发病到血管再通时间

- 卒中统计报表-并发症发生率

- 卒中统计报表-死亡率

- 免费提供卒中中心国家或省级质控数据上报数据对接（3年）

### 胸痛中心

- 提供胸痛中心时间质控点基础知识库，支持自定义更改及配置胸痛中心时间质控点内容。

- 提供胸痛中心行为质控点基础知识库，支持自定义更改及配置胸痛中心行为质控点内容。

- 支持胸痛中心团队建设功能、支持胸痛中心小组人员分配。

- 可提供区域时钟配置，统一显示时间的终端设备（系统内的时钟）、院内可访问网络的挂钟、医生的计算机、手机均由统一的时间源提供。

- 提供胸痛中心患者填报录入项、支持根据系统数据自动填充填报内容。填报内容依照国家指标质控及时间质控内容为标准。

- 提供的数据上报功能须满足临床工作需求和国家系统中心相关要求（胸痛中心数据上报平台对接）。

- 支持RFID设备自动采集患者各项中心要求地点出入时间方式。

- 支持三方接口进行数据多方面采集支撑方式。

- 胸痛统计报表-首次医疗接触至首份心电图时间。

- 胸痛统计报表-首份心电图至心电图确诊时间。

- 胸痛统计报表-肌钙蛋白从抽血到出具结果时间。

- 胸痛统计报表-会诊申请至会诊签到时间。

- 胸痛统计报表-患者平均住院天数。

- 胸痛统计报表-患者平均费用。

- 胸痛统计报表-患者死亡率。

- 胸痛统计报表-导管室激活时间。

- 胸痛统计报表-确诊至口服双抗血小板药物时间。

- 胸痛统计报表-达到医院大门至球囊扩张时间。

- 胸痛统计报表-达到医院大门至开始溶栓时间

- 胸痛统计报表-首次医疗接触时间到球囊扩张时间

- 胸痛统计报表-再灌注比率

- 胸痛统计报表-确诊至口服双抗血小板药物

- 胸痛统计报表- GRACE评分比例胸痛统计报表

- 免费提供胸痛中心国家或省级质控数据上报数据对接（3年）

### 创伤中心

- 提供创伤中心时间质控点基础知识库，支持自定义更改及配置创伤中心时间质控点内容。

- 提供创伤中心行为质控点基础知识库，支持自定义更改及配置创伤中心行为质控点内容。

- 支持创伤中心团队建设功能、支持创伤中心小组人员分配。

- 可提供区域时钟配置，统一显示时间的终端设备（系统内的时钟）、院内可访问网络的挂钟、医生的计算机、手机均由统一的时间源提供。

- 提供创伤中心患者填报录入项、支持根据系统数据自动填充填报内容。填报内容依照国家指标质控及时间质控内容为标准项填报。

- 提供的数据上报功能须满足临床工作需求和省质控中心相关要求、国家系统中心相关要求。

- 支持RFID设备自动采集患者各项中心要求地点出入时间方式。

- 支持三方接口进行数据多方面采集支撑方式。

- 创伤统计报表-救护车出车时间

- 创伤统计报表-创伤院前转运时间

- 创伤统计报表-创伤小组启动时间

- 创伤统计报表-到达医院—开始抢救

- 创伤统计报表-到达医院-开始检查

- 创伤统计报表-检查开始-出具检查报告

- 创伤统计报表-输血申请-开始输血

- 创伤统计报表-抢救室滞留时间

- 创伤统计报表-危重病人创伤专家会诊到达时间小于 10min 达标率

- 创伤统计报表-影响正常通气-人工气道建立

- 创伤统计报表- GCS<9分气管插管时间

- 创伤统计报表-气胸-胸腔闭式引流

- 创伤统计报表-血气胸确诊患者 30min 内胸腔闭式引流术完成率

- 创伤统计报表- ICU住院天数

- 创伤统计报表-呼吸机使用时长

- 创伤统计报表-呼吸机相关肺炎发生率

- 创伤统计报表-到达急诊科至进入手术室的时间

- 创伤统计报表-手术室激活时间

- 创伤统计报表-手术通知至进入手术室时间

- 创伤统计报表-手术室大门至切皮时间

- 创伤统计报表-单患者手术次数

- 创伤统计报表-术中会诊时间

- 创伤统计报表-紧急创伤手术进入手术室时间小于 60min 达标率

- 创伤统计报表-手术指征符合率

- 创伤统计报表- ISS评分24小时完成率

- 创伤统计报表-严重创伤患者(ISS评分≥16)数量

- 创伤统计报表-严重创伤患者（ISS≥16 者）抢救成功率

- 创伤统计报表-严重创伤死亡人数

- 创伤统计报表-严重创伤住院时间

- 创伤统计报表-创伤后深静脉血栓（DVT）防控达标率

- 免费提供创伤中心国家或省级质控数据上报数据对接（3年）