陪伴床椅维修项目采购方案

根据我院需求对现所使用的陪伴床椅进行维修，具体方案如下：

1. 材质规格及限价预算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价控制价 | 备注 |
| 1 | 上部分海绵 | 规格：530\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 57 | 含头枕部分，该价格为单一更换对应部件预算。 |
| 上部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：500\*480\*12mm。   2、★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件。二维码需清晰可查真伪。 | 块 | 1 | 38 |
| 上部分面料 | 规格：600\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 39 |
| 2 | 中部分海绵 | 规格600\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 44 | 该价格为单一更换对应部件预算。 |
| 中部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：600\*480\*12mm。   2、★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件。二维码需清晰可查真伪。 | 块 | 1 | 38 |
| 中部分面料 | 规格：700\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 44 |
| 3 | 下部分海绵 | 规格780\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 50 | 该价格为单一更换对应部件预算。 |
| 下部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：780\*480\*12mm。 2. ★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件，二维码需清晰可查真伪。 | 块 | 1 | 48 |
| 下部分面料 | 规格：900\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 50 |
| 4 | 上部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：600\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍； 2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。 3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。 | 套 | 1 | 92 | 上部分含头枕，该价格为整套更换预算。 |
| 中部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：700\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍； 2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。 3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。 | 套 | 1 | 84 |
| 下部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：900\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍； 2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。 3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。 | 套 | 1 | 105 |
| 5 | 3寸轮子 | ★规格：3寸；静音万向轮，带刹车。必须与原有样式质量一样。 | 个 | 1 | 22 |  |
| 6 | 1.5寸轮子 | ★规格：1.5寸；静音轮。必须与原有样式质量一样。 | 个 | 1 | 8 |  |
| 7 | 钢架 | 1. 扶手脚框架选用直径38mm碳钢圆管制作，厚度≥1.2mm； 2. 坐背框架选用直径25mm圆管制作，厚度≥1.0mm； 3. 表面静电喷塑；颜色：白色与原有颜色一致。 | 套 | 1 | 320 |  |

注：报价时需包含安装、运输、搬运等一切因维修产生的费用。

1. ★维修要求

1、根据现场使用情况进行维修。

为保证医院正常使用，尽量减少对患者的干扰，根据实际使用情况由院方决定实际维修数量。

2、费用据实结算，潜在供应商可自行踏勘现场。

3、面料：维修后新的皮革面料颜色需与原旧的皮革面料颜色一致。

4、海绵：维修或更换的海绵厚度需同原旧海绵的厚度一致。

5、钢制件：有掉漆、生锈及断裂的钢制件均进行维修或更换。

6、底板：维修包括不限于有裂纹、断裂、变形的均进行维修或更换。

7、轮子：维修包括但不限于有变形、断裂、不转动及丢失等情况的均进行维修或更换

8、头枕：维修包括但不限于有底板损坏、海绵坍塌、布料损坏的均进行维修或更换。

1. ★其他要求

（一）质保期为≥1年，质保期内出现故障2小时内上门维修；

（二）投标人按要求提供：上部分整套小样1个、中部分整套小样1个、下部分整套小样1个。

（三）投标人所有投标产品在招标单位验收时，未达到招标要求的，一律不予验收、付款（包括产品的厚度、材质）；

（四）市场不易购买的配件，在招标单位急需维修时可及时提供（所有配件供应时间不低于10年）。

（五）标书胶装订成册本，一正、一副，共两本。

1. 评分要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30% | 30 | 以有效投标人的最低评标价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷评标价）×30%×100（保留小数点后两位）。 | 根据单价控制，以折扣率报价 |
| 2 | 技术参数及样品36% | 36 | 1. 根据供应商提供样品和投标文件中技术响应完全符合招标文件要求且没有负偏离的得36分； 2. 供应商所提供产品不满足未带★的技术要求的每有一项负偏离扣2分； 3. 带★的参数为核心技术要求，每有一项不满足此项不得分。   注：带★的技术参数中要求提供检测报告的须按要求提供，提供的检测报告开标时在国家市场监管总局网站查询检测报告。 |  |
| 3 | 维修实施方案 | 25 | 根据本项目针对供应商所提供的维修方案如下：  维修实施方案包括但不限于：①运输方案，②维修、更换实施方案；③质量保障措施；④管理制度；⑤进度计划和保证措施方案等进行综合评分，全部满足得25分，有一项不满足或者内容有错误扣5分，直至扣完为止。  注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误。 |  |
| 4 | 售后服务 | 6 | 根据投标人的售后服务方案的内容：包括独立的①售后服务机构及售后服务人员配置、②售后服务响应时间、③服务保障措施；④解决故障及定期维护方案进行综合评分，内容齐全且内容完全满足本项目需求。有一项不满足或者内容有错误扣1.5分，直至扣完为止。  注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误） |  |
| 5 | 业绩 | 3 | 供应商提供近三年（2020年1月1日－至今）以来类似产品项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 需提供合同复印件或中标/中标通知书复印件或其他能证明业绩的材料加盖供应商公章 |