## Sheet1
江油市人民医院医用耗材(2023年第一批）公开遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 用 途 | 产品技术要求
1 | 泪道冲洗针 | 0.45 | 支 | 用于眼科泪道冲洗 | 无菌，无热原，一次性使用
2 | 射频手术电极（针） | / | 套 | 用于甲状腺病灶的微创手术，肝胆胰肿瘤射频消融术 | 无菌，匹配我院现有射频消融仪
3 | ABO血型正定型及RhD血型检测卡(微柱凝胶法) | 8孔/卡 | 盒 | 人体血型鉴定 | 与目前设备（BT-70）匹配
| Rh血型抗原检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡 | 盒 | Rh血型亚型抗原检测 | 与目前设备（BT-70）匹配
| ABO血型正定型及RhD血型检测卡(微柱凝胶法) | 8孔/卡 | 盒 | 输血前人体血型鉴定复查 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 广谱抗人球蛋白卡（抗IgG+C3d） | 8孔/卡 | 盒 | 输血配血试验 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 抗D（IgM）血型定型试剂 | 支 | 盒 | 人体血型鉴定（手工） | 复查或者紧急替代方案
| 凝聚胺试剂盒 | 人次 | 盒 | 输血配血试验（手工复检）
| 血型分析用稀释液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 输血配血、血型鉴定用 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 样本释放剂（2-me） | 10ml/瓶 | 瓶 | 溶血性疾病筛查 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 样本释放剂(酸放散) | 50人份/盒 | 盒 | 溶血性疾病筛查 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 血型鉴定、不规则抗体筛查及交叉配血质控品 | 5ml*4支/盒 | 盒 | 室内质量控制保证输血配血质量 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 血型鉴定、不规则抗体筛查及交叉配血质控品 | 2ml*4支/盒 | 盒 | 室内质量控制保证输血配血质量 | 与目前设备（BT-70）匹配
| 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | ABO血型红细胞各一支 | 盒 | 人体血型反定型鉴定用 | 稳定性好
| 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml/支 | 盒 | 不规则抗体筛查，减少输血不良反应。 | 稳定性好
4 | Alpha Fetopotein（AFP） | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| Anaplastic Lymphoma Kinase（ALK） | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| Ag85B | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| Ber-EP4（EA） | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| CAIX | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| CD163 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| ERG | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| GATA3 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| F8（Factor111) | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| IDH-1 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| INI-1 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| K-Ras | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| Oligo-2 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| SOX-11 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| C-erbB-2/HER-2 | 6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
| STAT6 | 3ml、6ml | 支 | 免疫组化1抗染色，辅助诊断 | 满足诊断需要，染色特异性强，标记定位稳定、准确、清晰度高
5 | 一次性使用取石网篮 | 三叶型或四叶型，长度130cm,1.9Fr | 套 | 适用于泌尿外科手术，抓取、操控和取出异物或结石 | 需匹配目前我院使用的软镜
6 | 输尿管导引鞘 | 普通型：10Fr,12Fr.14Fr,有效长度45cm(男)和35cm（女） | 根 | 建立输尿管软镜碎石通道，引流肾积液及部分碎石渣 | 需匹配目前我院使用的软镜
7 | 一次性使用输尿管导引鞘 | Y型带吸引功能，管道尺寸10Fr.11Fr.12Fr.13Fr.14Fr有效长度45cm(男)和35cm（女） | 根 | 建立输尿管软镜碎石通道，并可通过手术室的负压吸引系统使用，碎石渣可通过负压吸引吸出。 | 需匹配目前我院使用的软镜及手术负压吸引系统
8 | 酵母重组胶原蛋白（敷料贴） | 5贴/盒或6贴/盒 | 贴 | 促进创面愈合与皮肤修复，抑制和缓解皮炎，减轻炎症后色素沉着 | 1.敷料贴 2.含有酵母重组胶原蛋白
9 | 可吸收止血流体明胶 | / | 支 | 术中止血
10 | 气切雾化吸入器 | / | 具 | 气管切开患者雾化使用 | 要有与气管切开匹配的端口、有连接管及药杯
11 | 医用一次性使用心电电极（盘片） | / | 盒 | 术中电生理监测 | 配合我院现有美敦力电生理监测仪配合使用
12 | 导电膏 | / | 瓶 | 术中电生理监测 | 配合我院现有美敦力电生理监测仪配合使用
13 | 医用一次性针电极（绞线） | / | 盒 | 术中电生理监测 | 配合我院现有美敦力电生理监测仪配合使用
14 | 医用一次性神经探头 | / | 盒 | 术中电生理监测 | 配合我院现有美敦力电生理监测仪配合使用
15 | 手术动力系统配套耗材 | 带刃灭菌磨头 灭菌铣刀 非限深灭菌钻头 带刃灭菌磨头 | 盒 | 配合我院现有美敦力动力系统配合使用 | 配合我院现有美敦力动力系统配合使用
16 | 一次性使用连续性血液净化管路 | 匹配费森CRRT新机型 | 套 | 费森CRRT主管路 | 满足费森CRRT新机型的日常CRRT治疗
17 | 一次性使用血液透析用中心静脉导管 | 11.5Fr*20cm 11.5Fr*23cm 12 Fr*20cm 12 Fr*23cm 13.5Fr*20cm 13.5Fr*23cm | 套 | 建立血液净化临时通路 | 主要性能：建立血液净化治疗通路 结构及组成：主要包括血液透析用中心静脉导管、导引穿刺针、导丝、扩张器和导丝导入器、导管连接座加固。双腔、11.5Fr 12Fr 13.5Fr可选，导管长度有13CM、16cm、20CM、23CM可选。
18 | 一次性使用皮肤点刺针 | 正方形，边长为4-5mm，针长250-350um | 颗 | 用于脱发及面部年轻化治疗 | 符合国家相应标准，点刺深度能达到头皮及面部真皮浅层，满足脱发患者头皮点刺导入药物及面部年轻化点刺导入治疗需要
19 | 医用修复敷料套装 | 霜:40-50g、乳:70-90g、水:80-100ml、面膜:5-6贴、精华：20-40ml | 套 | 保养皮肤，美白，淡斑、各种治疗后皮肤修复 | 符合国家相关标准，在色斑、妊娠纹、除皱、微针等治疗后修复使用
20 | 液体敷料（套） | 80ml-100ml、100ml-200ml | 套 | 主要用于脱发患者头皮及毛囊修复。 | 符合国家相应标准，用于脱发患者头皮及毛囊修复。
21 | 疤痕凝胶 | 10-15g | 支 | 主要用于预防和治疗瘢痕，特别是治疗增生性瘢痕及瘢痕疙瘩。 | 符合国家相应标准，含硅凝胶，用于预防和治疗瘢痕。
22 | 硅胶疤痕贴 | 30cm²-80cm² | 贴 | 主要用于预防和治疗瘢痕，特别是治疗增生性瘢痕及瘢痕疙瘩。 | 符合国家相应标准，含硅酮，用于预防和治疗瘢痕。
23 | 化学换肤护理包 | / | 套 | 主要用于化学换肤术护理及皮肤修复。 | 符合国家相应标准，含皮肤修复无菌敷料、棉片、棉垫、棉签
24 | 一次性超低密度聚乙烯输液器 | 进气式(精密） | 具 | 化疗病人输紫杉醇用 | 超低密度聚乙烯输液器进气式（精密） 精密过滤器0.22μm
25 | 植入式给药装置及其附件 | 手臂型 | 套 | 植入手臂用于药物等反复输注 | 1、港体重量不大于3g 2、导管外径4.5F、5F 3、导管聚氨酯材质不透射线的可抗扭结连接环
26 | 一次性使用射频套管 | 匹配我院射频治疗仪，一次性使用射频套管 长度：10cm，头端：5mm，直径：21ga； 长度：15cm，头端：10mm，直径：18ga | 根 | 用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术 | 与科室射频治疗仪配套使用，用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术 套管针表面涂层是整体套上去的，一体化双层设计保证了套管表面的光滑度，更利于穿刺过程中的手感保持
27 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 单腔picc，4Fr | 套 | 中长期的中心静脉输液或者化疗用药 | 满足中长期的中心静脉输液或者化疗用药
28 | 一次性导丝 | 外径0.87±0.05mm，长度60-120cm，弯头 | 根 | 胆道及特殊部位置管引流引导 | 优秀的通过性，容易通过复杂迂曲的病变；具有可靠的扭控性及推送性；可视性佳，定位准确。