## Sheet1
江油市人民医院医用耗材(2023年第二批）公开遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 用途 | 产品技术要求
1 | 胎粪吸引管 | / | 套 | 新生儿窒息复苏气管插管下胎粪吸引 | 产品内外表面光洁透明、无明显机械杂质、熔痕、开裂及毛刺。管前端敞口与负压橡胶导管连接，管中前部为一短平、圆滑的手控开口。各接头、连接口应严密不松动。
2 | 一次性使用子宫扩张球囊导管 | 18Fr | 套 | 通过物理方法扩张宫颈口，用于足月妊娠引产前宫颈成熟度不好，或者用于存在药物引产禁忌症的孕妇 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管由导管、球囊、尖端、Y型连接器、V充盈止逆阀、U充盈止逆阀和锁定环组成。导管、球囊、Y型连接器、尖端由硅胶制成；充盈止逆阀采用GB/T12672-2009中规定的丙烯睛-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
3 | 超声探头隔离套 | 宽度50mm±5mm | 支 | 用于腔内（经阴道、经直肠）超声检查及无菌操作探头保护 | 圆头设计，特定厚度减少破损率；打到探头隔离无菌操作要求；规格可选，能满足各种探头匹配需求。
4 | 一次性无菌引流导管及组件 | 6Fr；8Fr；10Fr；12Fr 长度30cm±5cm | 套 | 胸腹腔、囊肿、脓肿置管引流 | 猪尾设计，内侧开孔，多侧孔设计；生物相容性好，导管柔软；可视性佳，X线下可显影，有刻度标示。
5 | T组合复苏器一次性T形管 | 适用于斐雪派克T组合复苏器（新生儿） | 套 | T组合复苏器使用时的连接管路 | 能用于科内斐雪派克T组合复苏器
6 | 一次性使用呼吸机湿化罐 | 适用于迈瑞、科曼、SLE呼吸机加湿器，能连接上述三个品牌的呼吸机管路 | 个 | 用于新生儿无创辅助通气加湿 | 适用于迈瑞、科曼、SLE呼吸机加湿器，能连接上述三个品牌的呼吸机管路
7 | 通气引流管 | 内径：1.14mm±0.05mm，长度12mm±2mm | 个 | 鼓膜置管 | T型管
8 | 壳聚糖止血敷料 | / | 片 | 鼻腔止血用，中耳腔术区止血用 | 干燥失重不大于30%，应发生凝胶，PH应3.0-7.0
9 | 过敏原阻隔喷剂 | / | 瓶 | 阻隔通鼻腔过敏原物质 | 要求粉末喷雾或者液体喷雾剂型
10 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 22G/20G/18G | 颗 | CT增强检查静脉注射碘对比剂时使用 | 外周静脉留置针：I型、安全型、耐高压，留置导管及组件均可承受300Psi压力
11 | 创口敷料 | 长：7cm-25cm；宽：5-10cm | 张 | 创面治疗、术后伤口 | 1、无菌防粘伤口敷贴，低致敏粘合剂，符合过敏肤质患者需求； 2.网格伤口接触层，柔软无纺布纤维层和纯棉纤维吸收垫，不粘连伤口，无痛去除。 2、圆角型设计，防止卷边， 留置时间更久，减少换药频率。 3、有国家医保编码，属于功能性敷料。
12 | 硅酮型聚氨酯泡沫敷料 | 1.硅酮型无边：长：7.5-12.5cm；宽：7.5-12.5cm 2.硅酮型带边：长：7.5-12.5cm；宽：7.5-12.5cm 3、骶骨型 | 张 | 1.慢性创面吸收渗液、促进创面愈合 2.压力性损伤的减压、预防 | 1、硅酮型材质，可反复粘贴，粘贴时间不小于7天， 2.温和柔软初粘性，无痛无损伤换药，超强透气性。 3、柔软的硅酮粘胶，防止伤口粘连。
13 | 磷酸锆那银藻酸盐敷料 | 长：5-10cm；宽：5-10cm | 张 | 用于中度到重度渗出体表伤口的覆盖，各类慢性创面，广谱抗菌促进伤口愈合 | 1.局部光谱抗菌敷料，可以有效控制感染，高强度吸收渗液，完整取出，促进伤口愈合。
14 | 含银敷料 | 长：5-10cm；宽：5-10cm | 张 | 用于窦道、潜行伤口填塞及引流 | 1.以聚酰胺细网油纱为基础，以金属银作为银离子载体的含银敷料。 2.窦道填塞及引流后可完整取出。 3、有效特久稳定释放银防子，抗菌持久有效安全，使用时间不小于7天。
15 | 造口微凸底盘 | 连接孔径60mm | 个 | 造口平齐、凹陷、回缩患者 | 1.造口底盘柔软，双层黏胶，不易损伤患者皮肤。 2.底盘含有羧甲基纤维素，吸水，帮助皮肤修复。 3.底盘椭圆形设计，受力点设计，底盘带腰带扣设计，可减少渗漏、减少不同类型皮肤问题。 4.能与我院现有康乐保造口袋扣合。
16 | 造口凸面腰带 | 长≥100cm | 个 | 各类造口患者 | 1.配合凸面造口底盘使用。
17 | 腹腔镜用施夹钳及钛夹 | 杠长30-40cm，内置10-20颗中/大号钛夹，闭合长度10-15mm | 套 | 肝胆外科大手术使用 | 连发钛夹，材质为高纯度钛，且良好生物相容性，闭合力强，稳定结扎血管。
18 | 医用高分子夹板 | 全规格 | 个 | 四肢骨折、软组织损伤、畸形矫正后的外固定 | 简便使用，易塑形，不产生粉尘
19 | 乳腺定位针 | 20G（0.9mm）长度≥10cm | 根 | 用于乳腺病灶定位 | 无菌、穿刺锋利、局部创伤小
20 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 5.0 3/8 5*10圆针 25cm | 根 | 用于手术体表皮肤切口的缝合 | 无菌、牢固、局部反应小
21 | 一次性使用自动荷包缝合器 | 缝合长度45mm | 个 | 胃肠手术荷包缝合 | 满足胃肠手术自动荷包缝合要求
22 | 生物复合补片 | 10*15cm、15*15cm、15*20cm、20*25cm | 张 | 腹壁疝的无张力修补，防粘连 | 腹壁疝的无张力修补，防粘连
23 | 一次性内镜用注射针（透明可见回血） | 外鞘管直径≤2.3mm，针长23G/25G，外鞘管长≥1600mm | 颗 | 用于内镜下食管胃底静脉曲张组织胶硬化剂的注射 | 透明可见回血的注射针
24 | 一次性侧转式活检钳（内镜） | 活检钳整体长≥1600mm | 个 | 用于内镜下消化道组织活检 | 带侧转式的活检钳
25 | 一次性使用软组织夹（三臂夹） | 软组织夹整体长≥1800mm | 个 | 用于内镜下消化道大创面及大穿孔的缝合 | 带三臂的软组织夹
26 | 覆膜胆道金属支架（ERCP用） | 长6cm/8cm/10cm | 个 | 用于内镜下胆道狭窄的内引流 | 全覆膜的胆道金属支架
27 | 环抱式接骨器（腔镜用） | 锥筒型，产品长度为80-150mm,内径为12-26mm。 | 块 | 适用于管装骨骨折内固定，用于肋骨骨折内固定及胸廓重建（微创），满足胸腔镜处理胸内损伤的同时行肋骨骨折内固定。 | 1、用于肋骨骨折内固定及胸廓重建（微创），满足胸腔镜处理胸内损伤的同时行肋骨骨折内固定。2、由镍钛形状记忆合金材料制成，由主梁、环抱臂及端齿组成。
28 | 笔试胰岛素注射器 | / | 支 | 配套甘李药业门冬胰岛素（锐秀霖）使用 | 配套甘李药业门冬胰岛素（锐秀霖）使用
29 | 数字集尿袋 | 2000ml/个 | 个 | 对于急性心肺功能不全、肾功能不全、消化道大出血、水电解质酸碱平衡紊乱、脓毒症休克、多器官功能衰竭、心肺复苏等危重症以及特殊疾病患者，需要精准记录每小时尿量的患者使用 | 1.集尿袋内外表面平整、无明显杂质、斑点、气泡，对应刻度线标注数字，刻度值应清晰、易于识别； 2.符合GB/T17257.2-2009《集尿袋 第2部分：要求和检验方法》 3.具有智能单元内置电子标签，自动记录集尿袋启用时间，使用到期后自动提示，无需手动记录；智能实时记录尿量，显示小时尿量、24小时尿量或按需设定显示，可实时查看小时尿量记录，患者短时间（5-8小时）离床数据不丢失；自动提示少尿、多尿，尿袋已装满； 4.抗反流设计，减少逆行污染的可能性； 5.集尿袋采用环氧乙烷消毒，环氧乙烷残留量不大于10μg/g；
30 | 动脉留置针 | 20G、22G | 个 | 用于监测有创动脉血压穿刺针使用 | 动脉留置针包括软套管，具有贯通空腔的硬质金属针芯、导丝和储血室；软套管可滑动地套置于所述硬质金属针芯外部:硬质金属针芯固定在所述储血室的一端，且硬质金属针芯的贯通空腔与所述储血室的内部容纳空间相连通
31 | 被动自锁托槽 | / | 付 | 口腔正畸患者使用 | 被动自锁托槽，由托槽体、底板、滑盖及弹簧销组成，与正畸丝配合，供牙齿正畸治疗用。
32 | 一次性使用无菌注射器带针（螺口） | 5ml、10ml；针头0.5mm | 支 | 口腔冲洗、注射麻醉剂使用 | 由外套、芯杆、活塞、注射针组成。
33 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 0.3 | 支 | 注射阿普卡因肾上腺素，与无针注射推进器配套使用 | 由针座、针管、保护套组成，与无针注射推进器配套使用，用于注射麻醉剂或其他药液。
34 | 牙齿矫治器 | / | 个 | 替牙期儿童错颌畸形的早期矫治使用 | 医用硅胶制成，适用于替牙期儿童的错颌畸形和不良习惯的矫治与要和诱导。
35 | 一次性充气式加温毯 | 成人:全身/半身 | 张 | 手术病人术中保温 | 可与现有充气式加温仪适配。
36 | 一次性神经阻滞穿刺针 | / | 支 | 用于神经阻滞麻醉 | 可以连接外周神经丛刺激器
37 | 一次性鼻咽通气管 | 6.0；6.5；7.0；7.5；8.0 | 个 | 用于静脉全麻鼻咽通气 | /