## Sheet1
江油市人民医院医用耗材(2023年第三批）公开遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 需求规格 | 单位 | 用 途 | 产品技术要求 | 备注
1 | 三维诊断超声导管 | 各规格 | 根 | 具备超声影像诊断技术，通过微小的导管头端，能够实时的呈现出心脏的解剖结构。 | 适配超声设备：适配电生理导航系统： | 供应商需提供保证耗材使用的相关软硬件设施设备，按次使用，供应商负责设备的运输、安装、拆除及维修维护。
2 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 各规格 | 根 | 主要用于房颤、室上性心动过速、室性心动过速手术的射频消融治疗 | 1.术中实时显示导管在心腔内贴靠的方向及压力大小，明显降低了POP、心包填塞/心房食道瘘等严重并发症的发生。2.实时显示压力大小和方向的设计，保证安全的前提下使消融达到透壁损伤机制。3.保证能量的持续输出，与靶点心肌细胞的透壁损伤。同时降低血栓与POP发生概率。导管头端软，保证了消融的安全性。
3 | 星形磁电双定位标测导管 | 各规格 | 根 | 主要用于房颤、室上性心动过速、室性心动过速手术的射频消融治疗 | 1.导管分支细软，构建三维模型精确，20极导管，可以实现高精密度标测，精确鉴别复杂心律失常类型，明确机制。
4 | 磁定位可调弯标测导管 | 各规格（十级） | 根 | 主要用于房颤、室上性心动过速、室性心动过速手术的射频消融治疗 | 1.磁感应器的设置可以进行建模和取点激动标测，且可以实现三维零射线放导管
5 | 固定弯诊断用电生理导管 | 各规格（四级） | 根 | 主要用于房颤、室上性心动过速、室性心动过速手术的射频消融治疗 | 1.电极材料可以有清晰的信号记录功能及X线下显影功能。2.借助三维磁电系统定位功能，可以在三维先精确的显示出来
6 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 | 各规格 | 根 | 主要用于房颤、室上性心动过速、室性心动过速手术的射频消融治疗 | 1.适用于将各种心血管导管引入到心脏，包括通过房间隔引入到心脏左侧。 2.三维下鞘的弯型是可视的。实时显示鞘管弯型，降低射线量，与消融导管互相配合，灵活到位，提高效率，保证安全的前提下精准操控，稳定贴靠目标病灶。
7 | 房间隔穿刺针及鞘 | 各规格 | 根 | 用于穿刺房间隔 | 1.房间隔穿刺针带鞘，针的尾端有自锁功能，能够更好的保证穿刺针出针的长度，同时保证好的安全性
8 | 灌注管路 | 各规格 | 根 | 用于三维射频消融 | 皮条上设计有方向箭头指示，搭配灌注泵使用进行盐水灌注，并可被气泡探测系统检测，避免气泡进入人体，保证手术安全。
9 | 体表参考电极 | 各规格 | 套 | 用于三维射频消融 | 1.用于所有射频消融术中磁电双定位的磁场、电场信号的传输转换，空间参考零点的构成。
10 | 血管鞘组 | 6F,7F,8F | 套 | 用于建立经皮介入进入静脉/动脉的通道，以便于将各种器械通过血管送入病变部位，并维持诊断/治疗手术过程中的通道止血。 | 该产品尺寸能够允许各类器械通过。常规使用需配套穿刺针、导引导丝、扩张器以用于逐级扩张穿刺口，各配件尺寸组装顺滑，使得血管鞘能够顺利植入，股动脉处常规配套钢针穿刺针避免双壁穿刺造成血肿。各配件材质符合生物相容性，导管鞘需具备较好的抗折性能及顺滑性，保证介入通道稳定。
11 | 压力导丝 | 各规格 | 根 | 经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管的压力。 | 可实现无线压力测量。 | 供应商需提供保证耗材使用的相关软硬件设施设备，按次使用，供应商负责设备的运输、安装、拆除及维修维护。
12 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 各规格 | 根 | 用以识别支架内再狭窄、支架内斑块、晚期贴壁不良、晚期血栓等。 | 快速、高效地提供血管腔内全貌图像和丰富的病变信息，指导冠脉精准介入治疗的实施。 | 供应商需提供保证耗材使用的相关软硬件设施设备，按次使用，供应商负责设备的运输、安装、拆除及维修维护。