## Sheet1
江油市人民医院医用耗材(2023年第四批）公开遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 需求规格 | 单位 | 用 途 | 产品技术要求 | 备注
1 | 一次性使用无菌鼻咽通气管 | 1.可进行呼末二氧化碳采样监测患者呼吸； 2.微创弧形软头设计，大大减少应激和出血状况； 3.可连接多种氧源，连接口360°旋转，适合各种体位操作 | 个 | 主要应用在无痛内镜检查治疗、ERCP、神经阻滞辅助镇静以及全麻恢复期，特别是对肥胖、高龄、OSAHS患者能有效预防上呼吸道梗阻和低氧血症，保障患者麻醉通气安全 | 主要应用在无痛内镜检查治疗、ERCP、神经阻滞辅助镇静以及全麻恢复期，特别是对肥胖、高龄、OSAHS患者能有效预防上呼吸道梗阻和低氧血症，保障患者麻醉通气安全
2 | 淋巴结活检针（支气管用） | 规格：21/22G 最大穿刺深度：40-45mm 鞘管调节长度：25-30mm 针柔软弯曲度：90° | 根 | 支气管管外组织穿刺活检或支气管附近淋巴结活检 | 1、与电子支气管镜配套使用，用于气管支气管树的粘膜下层和管腔外的病变或支气管树附近增大淋巴结进行细针穿刺活检。2、针头取样量大，需提供两种及以上规格型号选择（参考值：21G、22G），针最大伸长度45mm，有支气管镜固定器可固定于支气管镜上使用，可通过2.6mm及以上支气管镜工作孔径。
3 | 一次性气道导丝 | 1、型号：J型软头和直型软头两种； 2、尺寸：直径0.89-0.96mm，长度1800-2200mm； 3、使用方式：与内窥镜配套使用，需通过≥2.6mm支气管镜钳道； 4. 产品材质：由芯轴、热缩外鞘、头部管、亲水涂层、硅油组成导丝 | 根 | 气管镜介入治疗保留引导 | 超滑亲水头部，导丝的头端摩擦力小，插入顺畅；器械接触摩擦力小。
4 | 一次性气道三级球囊扩张导管 | 1、型号：球囊直径三级可选； 2、尺寸：球囊直径：6-7-8，8-9-10，10-11-12，12-13.5-15，15-16.5-18，18-19-20；囊体长度30、55； 3、使用方式：与内窥镜配套使用，需通过≥2.6mm支气管镜钳道； 4、球囊在三种压力和直径下均达到既定的径向扩张效果 | 根 | 气道狭窄的扩张或者辅助扩张治疗、封堵防止出血用 | 确保球囊在三种压力和直径下均达到既定的径向扩张效果，通过狭窄能力佳，囊体透明度高，手术视野清晰
5 | 一次性气道球囊扩张导管 | 球囊直径：6-8-10-12-14-16球囊长度：30/55（根据病人情况选择）球囊由连接件组件、导管、球 囊、显影环、软头、支撑丝和二通旋塞组成。 | 根 | 气道狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用 | 确保球囊在三种压力和直径下均达到既定的径向扩张效果，通过狭窄能力佳，囊体透明度高，手术视野清晰
6 | 覆膜气管支架（直型） | 1、型号：QA：直圆柱（全覆膜支架）； 2、尺寸：直径10mm-20mm，长度20mm-80mm（可根据患者情况定制尺寸）； 3、 产品材质：可通过核磁共振检查。支架覆硅胶膜 | 个 | 气管介入治疗后安置该支架防止再狭窄 | 支架材质覆膜气管支架。持续柔和的径向支撑力，有效扩张气道狭窄部；支架在影像设备下清晰明显，定位准。
7 | 覆膜气管支架（Y型） | 1型号：QY：Y型网状（全覆膜支架）； 2、尺寸：直径10mm-20mm，长度20mm-80mm（可根据患者情况定制尺寸）； 3、 产品材质：可通过核磁共振检查。支架覆硅胶膜 | 个 | 支气管介入治疗后安置该支架防止再狭窄 | 支架材质覆膜气管支架。持续柔和的径向支撑力，有效扩张气道狭窄部；支架在影像设备下清晰明显，定位准。
8 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 需提供三种及以上规格型号选择（参考值：18G、22G、25G），最大插入部位外径1.8mm，针最大伸长度40-50mm，工作长度720/760mm，有支气管镜固定器可固定于支气管镜上使用，可需通过≥2.6mm支气管镜钳道 | 根 | 支气管管外组织穿刺活检 | 1、与电子超声支气管镜配套使用，用于气管支气管树的粘膜下层和管腔外的病变进行细针穿刺活检。2、使产品具备柔韧性，多次穿刺后针形变可复原。
9 | 支气管封堵导管 | 1、导管直径小于2mm，可过常用支气管镜钳道，可实现支气管内镜交换操作； 2、实施压迫止血或封堵作用； 3、导管可封堵主主支气管、叶支气管和段支气管 | 根 | 用于冷冻肺活检、大咯血、止血封堵 | 1、导管在球囊充盈的条件下各连接处应无泄漏。2、导管显影标记的位置应能被X射线探测到。3、导管可过≥2.6mm支气管镜工作钳道，可实现支气管内镜交换操作。
10 | D-二聚体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 配套热景MQ60床旁快速检测仪使用 | 盒 | 用于床旁快速检测D-二聚体 | /
11 | 液体伤口敷料 | 弱碱性 | 瓶 | 犬伤冲洗时使用 | /
12 | 医用导电膏 | 除颤仪专用导电膏 | 支 | 除颤时使用 | /
13 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 23/36/45 | 把 | 用于需要组织切割、止血及血管闭合的开放、腔镜手术 | 可与现有强生超声刀主机适配，可重复使用，产品注册证中需有明确的可重复使用的描述。
14 | 麻醉深度监测传感器 | / | 个 | 用于全麻病人麻醉深度监护 | 可与现有迈瑞监护仪适配
15 | 可吸收骨折内固定螺钉 | 各规格 | 枚 | 用于非负重骨的骨折内固定，避免二次手术取出内固定装置 | 1、有不同规格，满足多部位骨折使用条件。2、有较高强度，符合力学强度，弹性模量接近骨质，满足临床所需，不易出现断钉、断板。3、生物相容性好，可完全吸收，可实现体内零残留。 | 植入类医用耗材无明确规格要求，供应商报名产品应为各类产品的常用规格，并准备产品全套规格的信息列表供临床选择。
16 | PEEK锚钉 | 各规格 | 枚 | 针对韧带重建及修补的患者，可实现软组织与骨性结果的稳定固定、零切痕，且在透视下不显影，有较高强度。 | 1、针对软组织与骨性结构固定有较高强度；2、有较强强度，满足临床所需，不易出现断钉
17 | 单臂分体式、组合式和环式外固定支架 | 各规格 | 套 | 糖尿病足患者可行横向骨搬运技术改善循环，促进创面愈合，横向骨搬运技术可缩短住院治疗时间 | 1、可实现横向骨搬运技术；2、有较强强度，满足临床所需，不易出现断钉
18 | 半月板缝合器 | 各规格 | 个 | 针对半月板损伤需进行缝合的患者，实现全内缝合，减少损伤血管、神经的风险，减少创伤 | 1、可实现全内缝合，有握持式及枪式两种系统；2、有较强强度，满足临床所需，不易缝合失败；
19 | 碳素纤维连接杆（无菌） | 各规格 | 套 | 外固定配套器械 | 1.无菌、单独包装，现拆现用2. 强度、规格可满足临床需求
20 | 无菌骨牵引针 | 各规格 | 枚 | 外固定配套器械 | 1.无菌、单独包装，现拆现用2. 强度、规格可满足临床需求
21 | 无菌锯片 | 各规格 | 个 | 髋、膝关节置换需使用无菌锯片 | 1.可满足现有电锯配套使用2. 无菌，能够满足临床手术需求
22 | 可吸收接骨板 | 各规格 | 套 | 用于非负重骨的骨折内固定，避免二次手术取出内固定装置 | 1、有不同规格，满足多部位骨折使用条件；2、有较高强度，符合力学强度，弹性模量接近骨质，满足临床所需，不易出现断钉、断板；3、生物相容性好，可完全吸收，可实现体内零残留
23 | 一次性使用电动式腔镜直线性切割吻合器及钉仓 | 钉仓具有45mm和60mm多种缝合长度，有六种闭合高度的钉仓 | 套 | 手术中断离吻合组织及血管 | 1、能够满足腔镜/开放手术对组织的离断、缝合和吻合使用，同时能将组织中的血管进行切除、横断和吻合。 2、具有≥55°大转角；主动的弯转旋钮阻尼设计，使用击发次数不小于10次。 3、钉仓有45mm和60mm缝合长度的多种型号，满足不同手术使用，引导头（鹰嘴）配件可与无引导头结构的吻合器适配使用。 4、钉仓需具有一次性刀片设计，确保每次切割都锋利高效。 | 满足肝胆、胸外、胃肠各种手术使用。
24 | 泪道冲洗针 | 0.45 | 支 | 用于眼科泪道冲洗 | 无菌，无热原，一次性使用
25 | 医用一次性使用脑电电极（盘片） | / | 盒 | 术中电生理监测 | 配合我院现有美敦力电生理监测仪配合使用
26 | T组合复苏器一次性T形管 | 适用于斐雪派克T组合复苏器（新生儿） | 套 | T组合复苏器使用时的连接管路 | 能用于科内斐雪派克T组合复苏器
27 | 通气引流管 | 内径：1.14mm±0.05mm，长度12mm±2mm | 个 | 鼓膜置管 | T型管
28 | 磷酸锆那银藻酸盐敷料 | 长：5-10cm；宽：5-10cm | 张 | 用于中度到重度渗出体表伤口的覆盖，各类慢性创面，广谱抗菌促进伤口愈合 | 1.局部光谱抗菌敷料，可以有效控制感染，高强度吸收渗液，完整取出，促进伤口愈合。
29 | 造口微凸底盘 | 连接孔径60mm | 个 | 造口平齐、凹陷、回缩患者 | 1.造口底盘柔软，双层黏胶，不易损伤患者皮肤。 2.底盘含有羧甲基纤维素，吸水，帮助皮肤修复。 3.底盘椭圆形设计，受力点设计，底盘带腰带扣设计，可减少渗漏、减少不同类型皮肤问题。 4.能与我院现有康乐保造口袋扣合。
30 | 造口凸面腰带 | 长≥100cm | 个 | 各类造口患者 | 1.配合凸面造口底盘使用。
31 | 乳腺定位针 | 20G（0.9mm）长度≥10cm | 根 | 用于乳腺病灶定位 | 无菌、穿刺锋利、局部创伤小
32 | 牙齿矫治器 | / | 个 | 替牙期儿童错颌畸形的早期矫治使用 | 医用硅胶制成，适用于替牙期儿童的错颌畸形和不良习惯的矫治与要和诱导。