## Sheet1
超短波电疗仪需求
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 采购需求 | 售后服务
1 | 超短波电疗仪 | 2 | 4万元/台 | 1.输出功率：200W，允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。 3.治疗时间可调。 4.脉冲调制频率分疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。 作用：对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。