**江油市人民医院**

**胰岛素泵采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额(可以列清单):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| 1 | 胰岛素泵 | 3 | 7.8 |

1. **项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法)

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉

3.具有健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.其它特殊资格要求：若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

**五、技术参数、要求：**

1.中文显示。

2.具备防水功能。

3.支持屏幕显示胰岛素剩余量。

4.基础率分段≥24个时段。

5.基础率输注方式脉冲式输注。

6.具有方波、双波、大剂量向导。

7.具有报警功能（如无电、无药、阻塞等）。

8.能与我院普林斯顿医疗科技（珠海有限公司）生产的**“**一次性使用胰岛素泵用输注组件”（ 挂网号：S211559）匹配使用。

9.适用于2岁以上患者使用（说明书附带说明）。

10.具有蓝牙传输数据功能，能与厂家自带系统进行匹配。

11.使用期限≥10年。

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥1年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

6.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

7.付款方式：以合同签订为准。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。