**江油市人民医院**

**病理科辅助物资一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 1-1 | 免疫组化用载玻片 | 400（盒） | 4 |
| 1-2 | 光敏载玻片 | 1000（盒） | 1.95 |
| 1-3 | 光敏带盖脱水盒 | 700（条） | 2.625 |
| 1-4 | 一次性病理组织切片刀片 | 25（盒） | 2.25 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉。

3.具有健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.其它特殊资格要求：若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

五、技术参数、要求：

分包号1-1：免疫组化用载玻片

1.PCI粘附载玻片。

2.病理级标准显微镜载玻片，45度角，抛光边，一端白色装。

3.尺寸：25×75mm,厚1mm~1.2mm。

4.100张/盒。

分包号1-2：光敏载玻片

1.激光玻片书写仪专用。

2.病理级标准显微镜载玻片，45度角，抛光边，光敏单头单面蒙砂。

3.尺寸：25×75mm,厚1mm~1.2mm。

4.50张/盒。

分包号1-3：光敏带盖脱水盒

1.激光组织脱水盒书写仪专用。

2.带盖75个/条。

3.POM材质，耐组织处理及包进过程中的各种化学溶剂的腐蚀。

4.长条孔，孔形尺寸5mm×1mm。

5.前端45度书写面，适配大多数喷墨，热转印及激光自动打号机。

6.提供多颜色包装形式，前后均有插槽，均可打开，易于拆装。

分包号1-4：一次性病理组织切片

1.适用莱卡2235机型，窄一次性病理切片刀片。

2.规格：50张/盒。

**六、商务要求：**

1.交货期：国产产品合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

4.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

5.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

6.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

7.根据采购人需要，按计划送货，送货周期不超过一年。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。