**江油市人民医院**

**整人体分娩模特等模型一批采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 分包1 | 1 | 布类带脐带胎盘模型 | 1 | 0.02 |
| 2 | 整人体分娩模特模型（能呈现分娩机制） | 1 | 2 |
| 3 | 逼真乳胶乳房 | 2 | 0.06 |
| 4 | 逼真双侧乳房 | 1 | 0.03 |
| 5 | 外骨盆测量仪 | 4 | 0.08 |
| 6 | 半截骨盆（能呈现胎吸助产及产钳助产） | 1 | 0.07 |
| 7 | 阴道后穹隆穿刺模型（包含穿刺工具） | 1 | 0.35 |
| 8 | 避孕指导模型（具有安取环演示操作功能） | 1 | 0.02 |
| 9 | 新生儿正压通气球囊（带压力表） | 1 | 0.08 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）

2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）

3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（提供承诺函）

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）

9.若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定并提供： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

1. **技术参数、要求：**

**分包1-1：布类带脐带胎盘模型**

1.材质布类，能清楚的展示胎盘胎儿面、母体面、胎盘小叶，脐带及脐带内血管。

**分包1-2：整人体分娩模特模型（能呈现分娩机制）**

1. 材质类皮肤触感，有主要的解剖标志，能进行四部触诊、胎心听诊、骨盆外测量等操作展示；
2. 盆腹腔可打开，能展示子宫位置及胎儿；
3. 能膀胱截石位展示胎儿分娩机转过程，胎儿关节灵活，可通过变换胎儿体位演示胎儿正常分娩及难产；
4. 乳房可展示乳房按摩，母乳喂养姿势。

**分包1-3：逼真乳胶乳房**

1.材质硅胶，可灵活展示哺乳期乳房，可进行乳房按摩及催乳操作。

**分包1-4：逼真双侧乳房**

1.材质类皮肤触感，可进行乳房按摩及催乳操作，可展示母乳喂养姿势及方式。

**分包1-5：外骨盆测量仪**

1.材质金属，可准确测量外骨盆。

**分包1-6：半截骨盆（能呈现胎吸助产及产钳助产）**

1. 材质：医用级PCV，1：1真人比例，具有明显的女性骨盆骨性标志。
2. 配套含有胎儿头颅模型，胎儿头颅模型有准确的骨性标志及大小囟门。
3. 该骨盆模型可以呈现胎儿分娩机转及可以进行胎吸及产钳助产操作。

**分包1-7：阴道后穹隆穿刺模型（包含穿刺工具）**

1. 材质类皮肤，柔软有弹性，解剖位置准确，病变组织真实，阴道窥开后可反复进行后穹隆穿刺操作，并且能穿刺出淡红色液体，能有直肠，并且直肠内含有黄色液体。
2. 同时可进行双合诊及三合诊操作。

**分包1-8：避孕指导模型（具有安取环演示操作功能）**

1.为半截模型，皮肤材质柔软，可展示子宫与盆腔关系，有阴道及宫颈，子宫可打开，可进行安环及取环操作，同时配有目前常见的安环器及环。

**分包1-9：新生儿正压通气球囊（带压力表）**

1.能够在模型（新生儿复苏）上练习正压通气。

2.练习正压通气时，可以看见通气的压力大小。

3.通气球囊含储氧袋，储氧袋可拆卸。

**六、商务要求：**

1.交货期：国产产品合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥2年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。