## Sheet1
江油市人民医院医用耗材(2025年第2批）公开遴选目录
遴选项目序号 | 产品名称 | 需求规格及技术要求 | 适用范围
1 | PTCD穿刺套装 | 1、包含：敷料、经皮导入器套件、一次性使用引流导管、体表固定装置等； 2、经皮导入器套件、一次性使用引流导管套件分开独立包装； 3、经皮导入器套件包含：导入鞘管、内鞘管、加硬套管、导丝（包含0.018in微导丝）、穿刺针（包含22G微穿针，尖端有防导丝切割设计）等； 4、一次性使用引流导管套件包含：引流导管（内外引流管各型号，引流管有不透射线标记）、导管导入加强套管、加硬套管芯（圆端）、加硬套管芯（尖端）、导管导入加强套管、体表导管固定装置； 5、中间导管需锥形头； 6、经皮导入器套件、引流套件可分别单独采购。 | 主要用于胆道梗阻引流及经皮门静脉穿刺。
2 | 光纤传输系统 | 1、光纤芯径内径400um-600um，长度：1.8m-3m，接口：sma-905，数据孔径：0.22；最小弯曲度：100倍，传输效率≥90%； 2、能与半导体激光治疗仪VELAS30B匹配使用； 3、光纤传输系统可重复使用。 | 用于下肢静脉曲张腔内治疗。
3 | 经导管植入式无导线起搏系统及传导系统 | 1、单腔无导线起搏，胶囊大小，无导线，无囊袋，四个固定翼，平均寿命8-12年，1.5T和3.0T全身MRI兼容，频率应答R。 2、双腔无导线起搏，体积1.0cc，胶囊大小，无导线，无囊袋，四个固定翼、寿命8-13年，1.5T和3.0T全身MRI兼容，应答频率R。 | 起搏器植入。
4 | 硅胶引流管 | 1、F8-F20 | 用于积液、渗液或气体向体外引流。
5 | 血液透析滤过补液管路 | 1、血液透析滤过治疗补充置换液时使用； 2、两种规格型号，分别匹配血液透析滤过机器型号：DBB-07;型号：DBB-EXA。 | 血液透析滤过治疗时补充置换液。
6 | 经外周穿刺中线导管 | 1、30天内留置； 2、密闭式设计，预连接延长管和输液接头； 3、内置导丝，结构设计为穿刺针、导丝、导管一体式结构； 4、连接座有直型和Y型，导管大小有20G和22G，导管长度有10CM和8CM； 5、导管材质为聚氨酯，装置最高可耐受325psi输注压力，流速最高可达5ml/s； 6、具有自动激活的针尖保护装置； 7、导丝材料为镍钛合金和不锈钢，含亲水性聚氨酯涂层； 8、导管不透X射线，导管尖端具有加强支撑，不易折弯，回弹良好。 | 1.用于短期使用（小于30天）静脉采血、注射、输液，适用于高压注射。2.可用于急诊中的困难血管穿刺。
7 | 腹股沟疝修补片（3D/立体成型部分可吸收补片） | 1、尺寸（150-160mm）*(90-100mm)； 2、最高限价：3000元/片。 | 腹腔镜成人腹股沟疝修补片。
8 | 腹股沟疝修补片（自固定补片） | 1、带自固定可吸收微钩； 2、尺寸（150-160mm）*（90-100mm）； 3、最高限价：3000元/片。 | 腹腔镜成人腹股沟疝修补片。
9 | 一次性无菌敷贴 | 1、规格：60*80mm、100*100mm、150*100mm、200*100mm等。 | 外科创伤性伤口、手术切口使用。
10 | 经鼻高流量氧疗使用鼻氧管 | 1、一次性使用，连接呼吸机管路使用。 | 可用于新生儿、婴儿经鼻高流量通气。
11 | 聚谷氨酸修复液 | 1、产品为无菌提供； 2、产品至少含聚谷氨酸钠，透明质酸钠成分，聚谷氨酸含量1.6mg-2mg/g，PH值：5.5-7.5。 | 适用于非慢性创面（含小创口、擦伤、切割伤，激光光子等微创术、滚针、微针疗法术后微创面）及周围皮肤的护理。
12 | 可吸收缝合线 | 1、合成可吸收外科缝合线，维持伤口张力时间大于55天，规格3-0,5-0,6-0。可吸收线； 2、可吸收倒刺线，抗张力时间大于55天，规格3-0，5-0,6-0。 | 用于肌肉、皮下脂肪、筋膜、及皮肤的缝合。
13 | 超声刀头（复用型） | 1、一体式结构； 2、组织垫片尾端平面耐磨设计，可复用； 3、夹钳组织垫片长度≥1.5cm； 4、规格型号：枪式23、36两种型号； 5、可闭合5mm血管； 6、能与强生超声刀主机GEN11、GEN11CN匹配兼容使用，功率达标。 | 用于组织、血管切割止血。
14 | 射频消融电极 | 1、产品材质：不锈钢、PVC、ABS等； 2、一次性使用； 3、具有多种规格型号可选，满足肝脏、甲状腺、肺部等病损射频消融治疗使用； 4、适配工作频率200-750kHz的射频消融设备。 | 在射频手术中对目标组织（含肿瘤）进行消融、凝血用。
报名供应商需编制需求规格及技术要求响应表，对需求规格及技术要求进行逐条响应，并提供相关证明材料，加盖公司公章，胶装入响应文件。响应文件编制目录详见遴选公告。